## Оглавление
Курс USD ЦБ РФ +4%
Оглавление
Мультизональные системы MVS-DS
Фанкойлы
Чиллеры
Гидромодули
Крышные кондиционеры
Сплит-системы большой производительности
Компрессорно-конденсаторные блоки
Прецизионные кондиционеры
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла
Тепловые насосы

## MVS-DS
Маркировка модели | Производи-тельность, кВт. |  | Потребление, кВт. | Уровень шума, ДБ | Габаритные размеры, мм | Объем без упак, м/куб. | Масса нетто, кг | Цена D,USD
| Охлажд. | Обогрев |  |  | (ШхВхГ) |  |  |  | Оглавление
Мультизональные системы DANTEX серия MVS-DS
Внешний блок VRF системы (Серия MVS DS, R410, компактный размер)
RK-MD100W/F | 10 | 11.5 | 5.5 | 53 | 1072х340х932 | 0.34 | 106 | 2232.34
RK-MD120W/F | 12 | 14 | 7.05 | 53 | 940х1245х360 | 0.421 | 122 | 2604.03
RK-MD140W/F | 14 | 16 | 7.7 | 53 | 940х1245х360 | 0.421 | 122 | 2726.11
RK-MD100W/SF | 10 | 11.5 | 5.15 | 53 | 1072х340х932 | 0.34 | 106 | 2232.34
RK-MD140W/SF | 14 | 16 | 7.75 | 53 | 940х1245х360 | 0.421 | 112 | 2726.11
Внешний блок VRF системы (Серия MVS DS, R410, модульный)
RK-MD252W/SF | 25.2 | 27 | 7.31 | 58 | 980х1615х800 | 1.266 | 290 | 5566.99
RK-MD280W/SF | 28 | 31.5 | 8.14 | 58 | 980*1615*800 | 1.266 | 290 | 5931.33
RK-MD335W/SF | 33.5 | 35 | 9.68 | 58 | 980х1615х800 | 1.266 | 290 | 6563.94
RK-MD400W/SF | 40 | 43 | 11.53 | 60 | 1380х1630х830 | 1.867 | 382 | 7638.62
RK-MD450W/SF | 45 | 47 | 12.86 | 60 | 1380х1630х830 | 1.867 | 382 | 8249.03
Настенный внутренний блок (в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD22G/YF | 2.2 | 2.6 | 0.03 | 29 | 915х210х290 | 0.056 | 12 | 349.89
RK-MD28G/YF | 2.8 | 3.2 | 0.03 | 29 | 915х210х290 | 0.056 | 12 | 364.06
RK-MD36G/YF | 3.6 | 4 | 0.03 | 29 | 915х210х290 | 0.056 | 12 | 383.68
RK-MD45G/YF | 4.5 | 5 | 0.045 | 34 | 1070х210х315 | 0.071 | 15 | 444.72
RK-MD56G/YF | 5.6 | 6.3 | 0.045 | 34 | 1070х210х315 | 0.071 | 15 | 456.71
RK-MD71G/YF | 7.1 | 8 | 0.079 | 34 | 1070х210х315 | 0.071 | 15 | 482.87
4-х поточный кассетный внутренний блок компактный 650х650 (в комплекте: дренажная помпа ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD22Q4/DF | 2.2 | 2.6 | 58 | 35 | 580х254х580 | 0.085 | 18 | 447.99
RK-MD28Q4/DF | 2.8 | 3.2 | 58 | 35 | 580х254х580 | 0.085 | 18 | 465.43
RK-MD36Q4/DF | 3.6 | 4 | 58 | 35 | 580х254х580 | 0.085 | 18 | 474.15
RK-MD45Q4/DF | 4.5 | 5 | 63 | 36 | 580х254х580 | 0.085 | 24 | 498.13
RK-MD56Q4/DF | 5.6 | 6.3 | 63 | 36 | 580х254х580 | 0.085 | 24 | 502.49
RK-MDPQ4D | [7 empty] | 120.78
4-х поточный кассетный внутренний блок (в комплекте: дренажная помпа ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD28Q4/CF | 2.8 | 3.2 | 90 | 35 | 840х230х840 | 0.162 | 27 | 501.4
RK-MD36Q4/CF | 3.6 | 4 | 90 | 35 | 840х230х840 | 0.162 | 27 | 507.94
RK-MD45Q4/CF | 4.5 | 5 | 90 | 35 | 840х230х840 | 0.162 | 30 | 570.07
RK-MD56Q4/CF | 5.5 | 6.3 | 90 | 35 | 840х230х840 | 0.162 | 30 | 585.33
RK-MD71Q4/CF | 7.1 | 8 | 115 | 39 | 840х230х840 | 0.162 | 30 | 745.57
RK-MD80Q4/CF | 8 | 9 | 115 | 39 | 840х230х840 | 0.162 | 30 | 850.21
RK-MD90Q4/CF | 9 | 10 | 160 | 43 | 840х300х840 | 0.212 | 36 | 813.15
RK-MD100Q4/CF | 10 | 11 | 160 | 43 | 840х300х840 | 0.212 | 36 | 894.9
RK-MD112Q4/CF | 11.2 | 12.5 | 160 | 43 | 840х300х840 | 0.212 | 36 | 965.75
RK-MD140Q4/CF | 14 | 15.5 | 160 | 43 | 840х300х840 | 0.212 | 36 | 850.21
RK-MDQ4C | [7 empty] | 149.45
Канальный низконапорный внутренний блок (напор 5 Па, в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD18T3/AF | 1.8 | 2.2 | 40 | 21 | 850Х190х405 | 0.065 | 11.5 | 504.67
RK-MD22T3/AF | 2.2 | 2.6 | 40 | 21 | 850Х190х405 | 0.065 | 11.5 | 516.66
RK-MD28T3/AF | 2.8 | 3.2 | 40 | 21 | 850Х190х405 | 0.065 | 11.5 | 526.47
RK-MD36T3/AF | 3.6 | 4 | 40 | 21 | 850Х190х405 | 0.065 | 11.5 | 534.1
RK-MD45T3/AF | 4.5 | 5 | 40 | 31 | 1030х190х430 | 0.084 | 13.5 | 628.94
RK-MD56T3/AF | 5.6 | 6.3 | 56 | 31 | 1030х190х430 | 0.084 | 13.5 | 655.1
Канальный средненапорный внутренний блок (напор 30-50-80 Па, в комплекте: дренажная помпа, воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD22T2/AF | 2.2 | 2.6 | 125 | 35 | 800х550х320 | 0.141 | 26 | 504.67
RK-MD28T2/AF | 2.8 | 3.2 | 125 | 35 | 800х550х320 | 0.141 | 26 | 541.73
RK-MD36T2/AF | 3.6 | 4 | 125 | 35 | 800х550х320 | 0.141 | 26 | 527.56
RK-MD45T2/AF | 4.5 | 5 | 200 | 38 | 1000х800х320 | 0.256 | 46 | 597.32
RK-MD56T2/AF | 5.6 | 6.3 | 200 | 38 | 1000х800х320 | 0.256 | 46 | 652.92
RK-MD71T2/AF | 7.1 | 8 | 200 | 42 | 1000х800х320 | 0.256 | 47 | 635.48
RK-MD80T2/AF | 8 | 9 | 200 | 42 | 1000х800х320 | 0.256 | 47 | 694.34
RK-MD90T2/AF | 9 | 10 | 280 | 44 | 1350х800х320 | 0.346 | 60 | 720.5
RK-MD122T2/AF | 11.2 | 12.5 | 280 | 44 | 1350х800х320 | 0.346 | 60 | 795.71
RK-MD140T2/AF | 14 | 16 | 280 | 44 | 1350х800х320 | 0.346 | 60 | 849.12
Канальный низконапорный внутренний блок (напор 10 Па, в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD22T2/CF | 2.2 | 2.6 | 35 | 30 | 955х210х385 | 0.077 | 15 | 437.09
RK-MD28T2/CF | 2.8 | 3.2 | 35 | 33 | 955х210х385 | 0.077 | 15 | 449.08
RK-MD36T2/CF | 3.6 | 4 | 35 | 31 | 955х210х385 | 0.077 | 15 | 494.86
Канальный средненапорный внутренний блок (напор 40-70 Па, в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD45T2/CF | 4.5 | 5 | 110 | 38 | 1000х298х800 | 0.238 | 38 | 613.68
RK-MD56T2/CF | 5.6 | 6.3 | 110 | 38 | 1000х298х800 | 0.238 | 38 | 635.48
RK-MD71T2/CF | 7.1 | 8 | 150 | 42 | 1000х298х800 | 0.238 | 38 | 659.46
RK-MD80T2/CF | 8 | 9 | 150 | 42 | 1000х298х800 | 0.238 | 38 | 649.65
RK-MD90T2/CF | 9 | 10 | 215 | 43 | 1350х298х800 | 0.322 | 48 | 693.25
RK-MD122T2/CF | 11.2 | 12.5 | 215 | 43 | 1350х298х800 | 0.322 | 51 | 631.12
RK-MD140T2/CF | 14 | 15.5 | 215 | 44 | 1350х298х800 | 0.322 | 51 | 648.56
Канальный внутренний блок 100% приток свежего воздуха (напор 30-220 Па, в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD125T1/NAF | 12.5 | 10.5 | 430 | 50 | 1368х420х691 | 0.397 | 69.5 | 1069.3
RK-MD140T1/NAF | 14 | 12 | 430 | 50 | 1368х420х691 | 0.397 | 69.5 | 1110.72
RK-MD200T1/NAF | 20 | 18 | 1000 | 51 | 1443х470х810 | 0.549 | 115 | 1540.18
RK-MD250T1/NAF | 25 | 20 | 1063 | 52 | 1443х470х810 | 0.549 | 115 | 1570.7
RK-MD280T1/NAF | 28 | 22 | 1063 | 52 | 1443х470х810 | 0.549 | 115 | 1633.92
Канальный внутренний блок высокого статического давления (в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD200T1/F | 20 | 22.5 | 940 | 55 | 1425х928х500 | 0.661 | 122 | 1518.38
RK-MD250T1/F | 25 | 26 | 960 | 55 | 1425х928х500 | 0.661 | 122 | 1521.65
RK-MD280T1/F | 28 | 31.5 | 1000 | 55 | 1425х928х500 | 0.661 | 122 | 1492.22
Консольный внутренний блок (в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD22Z/DAF | 2.2 | 2.6 | 20 | 26 | 700х210х600 | 0.088 | 13 | 453.44
RK-MD28Z/DAF | 2.8 | 3.2 | 25 | 27 | 700х210х600 | 0.088 | 13 | 477.42
RK-MD36Z/DAF | 3.6 | 4 | 25 | 27 | 700х210х600 | 0.088 | 13 | 497.04
RK-MD45Z/DAF | 4.5 | 5 | 45 | 36 | 700х210х600 | 0.088 | 13 | 553.72
Напольно-подпотолочный внутренний блок (в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD36DL/BF | 3.6 | 4 | 120 | 38 | 990х660х206 | 0.135 | 29 | 592.96
RK-MD45DL/BF | 4.5 | 5 | 120 | 38 | 990х660х206 | 0.135 | 29 | 609.32
RK-MD56DL/BF | 5.5 | 6.3 | 122 | 38 | 990х660х206 | 0.135 | 29 | 628.94
RK-MD71DL/BF | 7.1 | 8 | 125 | 38 | 990х660х206 | 0.135 | 29 | 656.19
RK-MD80DL/BF | 8 | 9 | 130 | 40 | 1280х660х206 | 0.174 | 37 | 696.52
RK-MD90DL/BF | 9 | 10 | 130 | 40 | 1280х660х206 | 0.174 | 37 | 732.49
RK-MD112DL/BF | 11.2 | 12.5 | 182 | 42 | 11670х680х244 | 0.194 | 54 | 891.63
RK-MD140DL/BF | 14 | 15.5 | 182 | 42 | 11670х680х244 | 0.194 | 54 | 973.38
Консольный-бескорпусной внутренний блок (в комплекте: ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
RK-MD22Z/F3F | 2.2 | 2.6 | 40 | 33 | 840х212х544 | 0.097 | 26 | 450.17
RK-MD28Z/F3F | 2.8 | 3.2 | 46 | 33 | 840х212х544 | 0.097 | 26 | 456.71
RK-MD36Z/F3F | 3.6 | 4 | 35 | 35 | 1036х212х544 | 0.119 | 29 | 509.03
RK-MD45Z/F3F | 4.5 | 5 | 49 | 35 | 1036х212х544 | 0.119 | 29 | 538.46
RK-MD56Z/F3F | 5.6 | 6.3 | 88 | 37 | 1336х212х544 | 0.154 | 36 | 582.06
RK-MD71Z/F3F | 7.1 | 8 | 130 | 38 | 1336Х212х544 | 0.154 | 36 | 603.86
RK-MD80Z/F3F | 8 | 9 | 0.13 | 38 | 1336х212х544 | 0.154 | 36 | 647.47
VRF системы DANTEX четвертого поколения - серия DiPro
Внешний блок VRF системы (Серия MVS DiPro, R410, модульный)
DM-DP252WB/SF | 25.2 | 27 | 5.87 | 57 | 960х1615х765 | 1.186 | 240 | 5599.38
DM-DP280WB/SF | 28 | 31.5 | 7.11 | 57 | 960х1615х765 | 1.186 | 240 | 6090.85
DM-DP335WB/SF | 33.5 | 37.5 | 9.15 | 58 | 960х1615х765 | 1.186 | 240 | 6908.86
DM-DP400WB/SF | 40 | 45 | 10.75 | 60 | 1250х1615х765 | 1.544 | 335 | 8042.85
DM-DP450WB/SF | 45 | 50 | 12.33 | 61 | 1250х1615х765 | 1.544 | 335 | 8777.9
Настенный внутренний блок (в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP022G/YBF | 2.2 | 2.4 | 0.028 | 29 | 915х290х210 | 0.056 | 12 | 370.6
DM-DP028G/YBF | 2.8 | 3.2 | 0.028 | 29 | 915х290х210 | 0.056 | 12 | 384.77
DM-DP036G/YBF | 3.6 | 4 | 0.028 | 29 | 915х290х210 | 0.056 | 12 | 406.57
DM-DP045G/YBF | 4.5 | 5 | 0.045 | 34 | 1070х315х210 | 0.071 | 16 | 469.79
DM-DP056G/YBF | 5.6 | 6.3 | 0.045 | 34 | 1070х315х210 | 0.071 | 16 | 482.87
DM-DP071G/YBF | 7.1 | 8 | 0.045 | 34 | 1070х315х210 | 0.071 | 16 | 505.76
Настенный внутренний блок (в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP071G/YRF | 7.1 | 8 | 0.079 | 42 | 1250х325х230 | 0.093 | 20 | 547.18
DM-DP080G/YRF | 8 | 9 | 0.095 | 38 | 1250х325х230 | 0.093 | 20 | 564.62
DM-DP090G/YRF | 9 | 10 | 0.095 | 38 | 1250х325х230 | 0.093 | 20 | 589.69
4-х поточный кассетный внутренний блок компактный 650х650 (в комплекте: дренажная помпа ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP022Q4/AF | 2.2 | 2.4 | 0.051 | 23.4 | 630х265х575 | 0.095 | 17.5 | 514.48
DM-DP028Q4/AF | 2.8 | 3.2 | 0.052 | 23.4 | 630х265х575 | 0.095 | 17.5 | 534.1
DM-DP036Q4/AF | 3.6 | 4 | 0.058 | 28.8 | 630х265х575 | 0.095 | 19 | 542.82
DM-DP045Q4/AF | 4.5 | 5 | 0.058 | 28.8 | 630х265х575 | 0.095 | 19 | 570.07
DM-DP056Q4/AF | [7 empty] | 573.34
DM-DPQ4A |  |  |  |  | 647х50х647 | 0.02 | 3 | 76.3
4-х поточный кассетный внутренний блок (в комплекте: дренажная помпа ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP028Q4/EF | 2.8 | 3.2 | 0.08 | 35 | 840х230х840 | 0.162 | 24 | 559.17
DM-DP036Q4/EF | 3.6 | 4 | 0.08 | 35 | 840х230х840 | 0.162 | 24 | 568.98
DM-DP045Q4/EF | 4.5 | 5 | 0.075 | 35 | 840х230х840 | 0.162 | 26 | 633.3
DM-DP056Q4/EF | 5.6 | 6.3 | 0.075 | 35 | 840х230х840 | 0.162 | 26 | 649.65
DM-DP071Q4/EF | 7.1 | 8 | 0.082 | 39 | 840х230х840 | 0.162 | 26 | 821.87
DM-DP080Q4/EF | 8 | 9 | 0.097 | 39 | 840х230х840 | 0.162 | 26 | 844.76
DM-DP090Q4/EF | 9 | 10 | 0.16 | 43 | 840х300х840 | 0.212 | 32 | 878.55
DM-DP100Q4/EF | 10 | 11 | 0.16 | 43 | 840х300х840 | 0.212 | 32 | 967.93
DM-DP112Q4/EF | 11.2 | 12.5 | 0.16 | 43 | 840х300х840 | 0.212 | 32 | 1055.13
DM-DP140Q4/EF | 14 | 15 | 0.17 | 44 | 840х300х840 | 0.212 | 32 | 1075.84
DM-DPQ4C |  |  |  |  | 950х46х950 | 0.041 | 6 | 101.37
Однопоточный кассетный внутренний блок (в комплекте: дренажная помпа ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP028Q1/CF | 2.8 | 3.2 | 0.053 | 30 | 850х235х400 | 0.08 | 23 | 577.7
DM-DP036Q1/CF | 3.6 | 4 | 0.053 | 30 | 850х235х400 | 0.08 | 23 | 596.23
DM-DPQ1C |  |  |  |  | 1050х18х470 | 0.009 | 4 | 78.48
DM-DP045Q1/CF | 4.5 | 5 | 0.086 | 35 | 1200х198х655 | 0.15 | 31 | 819.69
DM-DP056Q1/CF | 5.6 | 6.3 | 0.086 | 35 | 1200х198х655 | 0.15 | 31 | 827.32
DM-DP071Q1/CF | 7.1 | 8 | 0.086 | 35 | 1200х198х655 | 0.15 | 31 | 970.11
DM-DPQ1E |  |  |  |  | 1420х10х755 | 0.01 | 9 | 88.29
Двух поточный кассетный внутренний блок (в комплекте: дренажная помпа ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP022Q2/DF | 2.2 | 2.6 | 0.057 | 24 | 1172х300х592 | 0.208 | 34 | 711.78
DM-DP028Q2/DF | 2.8 | 3.2 | 0.057 | 29 | 1172х300х592 | 0.208 | 34 | 755.38
DM-DP036Q2/DF | 3.6 | 4 | 0.06 | 29 | 1172х300х592 | 0.208 | 34 | 785.9
DM-DP045Q2/DF | 4.5 | 5 | 0.092 | 30 | 1172х300х592 | 0.208 | 37 | 806.61
DM-DP056Q2/DF | 5.6 | 6.3 | 0.108 | 30 | 1172х300х592 | 0.208 | 37 | 822.96
DM-DP071Q2/DF | 7.1 | 8 | 0.154 | 34 | 1172х300х592 | 0.208 | 37 | 851.3
DM-DPQ2D |  |  |  |  | 1430х90х600 | 0.087 | 11 | 235.35
Канальный средненапорный внутренний блок (напор 30-50-80 Па, в комплекте: дренажная помпа, воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP022T2/BAF | 2.2 | 2.6 | 0.057 | 32 | 700х210х635 | 0.093 | 22 | 471.97
DM-DP028T2/BAF | 2.8 | 3.2 | 0.057 | 32 | 700х210х635 | 0.093 | 22 | 494.86
DM-DP036T2/BAF | 3.6 | 4 | 0.061 | 36 | 700х210х635 | 0.093 | 22 | 507.94
DM-DP045T2/BAF | 4.5 | 5 | 0.092 | 36 | 920х210х635 | 0.123 | 27 | 621.31
DM-DP056T2/BAF | 5.6 | 6.3 | 0.092 | 36 | 920х210х635 | 0.123 | 27 | 634.39
DM-DP071T2/BAF | 7.1 | 8 | 0.125 | 36 | 1140х210х635 | 0.152 | 32 | 660.55
DM-DP080T2/BAF | 8 | 9 | 0.198 | 37 | 1140х270х775 | 0.238 | 38 | 712.87
DM-DP090T2/BAF | 9 | 10 | 0.2 | 37 | 1140х270х775 | 0.238 | 40 | 760.83
DM-DP112T2/BAF | 11.2 | 12.5 | 0.313 | 38 | 1140х270х775 | 0.238 | 40 | 822.96
DM-DP140T2/BAF | 14 | 16 | 0.274 | 39 | 1200х300х865 | 0.311 | 49 | 870.92
Напольно-подпотолочный внутренний блок (в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP036DL/CF | 3.6 | 4 | 0.049 | 36 | 990x660x206 | 0.135 | 26 | 616.95
DM-DP045DL/CF | 4.5 | 5 | 0.12 | 38 | 990x660x206 | 0.135 | 28 | 634.39
DM-DP056DL/CF | 5.6 | 6.3 | 0.122 | 38 | 990x660x206 | 0.135 | 28 | 655.1
DM-DP071DL/CF | 7.1 | 8 | 0.125 | 38 | 990x660x206 | 0.135 | 28 | 684.53
DM-DP080DL/CF | 8 | 9 | 0.13 | 40 | 1280x660x206 | 0.174 | 34.5 | 745.57
DM-DP090DL/CF | 9 | 10 | 0.13 | 40 | 1280x660x206 | 0.174 | 34.5 | 768.46
DM-DP112DL/CF | 11.2 | 12.5 | 0.182 | 42 | 1670x680x244 | 0.277 | 54 | 954.85
DM-DP140DL/CF | 14 | 15.5 | 0.182 | 42 | 1670x680x244 | 0.277 | 54 | 1008.26
DM-DP160DL/CF | 16 | 18 | 0.3 | 42 | 1670x680x285 | 0.324 | 57.5 | 1179.39
Консольный внутренний блок (забор воздуха спереди, в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP022Z/AF | 2.2 | 2.6 | 0.04 | 29 | 1000x625x220 | 0.138 | 30 | 514.48
DM-DP028Z/AF | 2.8 | 3.2 | 0.04 | 29 | 1000x625x220 | 0.138 | 30 | 519.93
DM-DP036Z/AF | 3.6 | 4 | 0.046 | 30 | 1200x625x220 | 0.165 | 37 | 578.79
DM-DP045Z/AF | 4.5 | 5 | 0.049 | 30 | 1200x625x220 | 0.165 | 37 | 606.05
DM-DP056Z/AF | 5.6 | 6.3 | 0.088 | 31 | 1500x625x220 | 0.206 | 44 | 664.91
DM-DP071Z/AF | 7.1 | 8 | 0.13 | 33 | 1500x625x220 | 0.206 | 44 | 683.44
DM-DP080Z/AF | 8 | 9 | 0.13 | 33 | 1500x625x220 | 0.206 | 44 | 723.77
Консольный внутренний блок (забор воздуха снизу, в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP022Z/CF | 2.2 | 2.6 | 0.04 | 29 | 1000x625x220 | 0.138 | 30 | 519.93
DM-DP028Z/CF | 2.8 | 3.2 | 0.04 | 29 | 1000x625x220 | 0.138 | 30 | 525.38
DM-DP036Z/CF | 3.6 | 4 | 0.046 | 30 | 1200x625x220 | 0.165 | 37 | 584.24
DM-DP045Z/CF | 4.5 | 5 | 0.049 | 30 | 1200x625x220 | 0.165 | 37 | 611.5
DM-DP056Z/CF | 5.6 | 6.3 | 0.088 | 31 | 1500x625x220 | 0.206 | 44 | 670.36
DM-DP071Z/CF | 7.1 | 8 | 0.13 | 33 | 1500x625x220 | 0.206 | 44 | 688.89
DM-DP080Z/CF | 8 | 9 | 0.13 | 33 | 1500x625x220 | 0.206 | 44 | 729.22
Консольный-бескорпусной внутренний блок (в комплекте: ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP022Z/EF | 2.2 | 2.4 | 0.04 | 29 | 840х212х545 | 0.097 | 26 | 459.98
DM-DP028Z/EF | 2.8 | 3.2 | 0.046 | 29 | 840х212х545 | 0.097 | 28 | 466.52
DM-DP036Z/EF | 3.6 | 4 | 0.04 | 30 | 1036х212х545 | 0.12 | 29.5 | 525.38
DM-DP045Z/EF | 4.5 | 5 | 0.049 | 30 | 1036х212х545 | 0.12 | 29.5 | 551.54
DM-DP056Z/EF | 5.6 | 6.3 | 0.088 | 31 | 1036х212х545 | 0.12 | 36 | 607.14
DM-DP071Z/EF | 7.1 | 8 | 0.13 | 33 | 1036х212х545 | 0.12 | 36 | 627.85
DM-DP080Z/EF | 8 | 9 | 0.13 | 33 | 1036х212х545 | 0.12 | 54 | 668.18
Канальный низконапорный внутренний блок (напор 5 Па, в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP018T3/BF | 1.8 | 2.2 | 0.04 | 21 | 850х190х405 | 0.065 | 11.5 | 526.47
DM-DP022T3/BF | 2.2 | 2.6 | 0.04 | 21 | 850х190х405 | 0.065 | 11.5 | 540.64
DM-DP028T3/BF | 2.8 | 3.2 | 0.04 | 30 | 850х190х405 | 0.065 | 11.5 | 551.54
DM-DP036T3/BF | 3.6 | 4 | 0.04 | 30 | 850х190х405 | 0.065 | 11.5 | 559.17
DM-DP045T3/BF | 4.5 | 5 | 0.04 | 31 | 1030х190х430 | 0.084 | 14 | 625.67
DM-DP056T3/BF | 5.6 | 6.3 | 0.056 | 31 | 1030х190х430 | 0.084 | 14 | 651.83
Консольный внутренний блок (в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP022Z/DBF | 2.2 | 2.4 | 0.04 | 26 | 700х600х210 | 0.0882 | 14 | 459.98
DM-DP028Z/DBF | 2.8 | 3.2 | 0.025 | 27 | 700х600х210 | 0.0882 | 15 | 483.96
DM-DP036Z/DBF | 3.6 | 4 | 0.025 | 27 | 700х600х210 | 0.0882 | 15 | 504.67
DM-DP045Z/DBF | 4.5 | 5 | 0.045 | 36 | 700х600х210 | 0.0882 | 15 | 563.53
Канальный внутренний блок высокого статического давления (напор 30-50-80 Па, в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP071T1/BF | 7.1 | 8 | 0.263 | 44 | 856х420х690 | 0.248 | 45 | 761.92
DM-DP080T1/BF | 8 | 9 | 0.26 | 44.5 | 856х420х690 | 0.248 | 45 | 782.43
DM-DP090T1/BF | 9 | 10 | 0.423 | 47 | 856х420х690 | 0.248 | 46.5 | 833.39
DM-DP112T1/BF | 11.2 | 12.5 | 0.524 | 47 | 856х420х690 | 0.248 | 50.6 | 893.79
DM-DP140T1/BF | 14 | 16 | 0.627 | 48 | 1200х400х600 | 0.288 | 68 | 1108.21
DM-DP160T1/BF | 16 | 17 | 0.834 | 50 | 1200х400х600 | 0.288 | 70 | 1147.84
DM-DP200T1/BF | 20 | 22.5 | 1.516 | 52 | 1356х470х763 | 0.486 | 115 | 1516.48
DM-DP250T1/BF | 25 | 26 | 1.516 | 52 | 1356х470х763 | 0.486 | 115 | 1531.58
DM-DP280T1/BF | 28 | 31.5 | 1.516 | 52 | 1356х470х763 | 0.486 | 115 | 1542.9
Канальный внутренний блок 100% приток свежего воздуха (напор 30-220 Па, в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP125T1/NAF | 12.5 | 10.5 | 0.461 | 50 | 1210х400х606 | 0.293 | 69.5 | 1108.21
DM-DP140T1/NAF | 14 | 12 | 0.461 | 50 | 1210х400х600 | 0.293 | 69.5 | 1151.61
DM-DP200T1/NAF | 20 | 18 | 1.063 | 51 | 1425х500х928 | 0.661 | 115 | 1607.07
DM-DP250T1/NAF | 25 | 20 | 1.063 | 52 | 1425х500х928 | 0.661 | 115 | 1639.16
DM-DP280T1/NAF | 28 | 22 | 1.063 | 52 | 1425х500х928 | 0.661 | 115 | 1707.1
Канальный внутренний блок высоконапорный (напор 30-220 Па, в комплекте: воздушный фильтр, ИК пульт ДУ, встроенный ЭРВ клапан)
DM-DP400T1/F | 40 | 45 | 2.7 | 56 | 1970х668х858,5 | 1.129 | 232 | 3434.92
DM-DP450T1/F | 45 | 50 | 2.7 | 56 | 1970х668х858,5 | 1.129 | 232 | 3595.35
DM-DP560T1/F | 56 | 63 | 3.4 | 57 | 1970х668х858,5 | 1.129 | 232 | 3718.02
Опции и аксессуары
MD-R51/E | Инфракрасный пульт ДУ | [6 empty] | 12.2
MD-R11 | Инфракрасный пульт ДУ | [6 empty] | 18.79
MD-R05/BGE | Инфракрасный пульт ДУ | [6 empty] | 22.88
MD-KJR10B | Проводной пульт ДУ | [6 empty] | 41.48
MD-KJR12B | Проводной пульт управления внутренним блоком (с функцией «Следуй за мной») | [6 empty] | 45.14
MD-KJR90A | Проводной пульт управления внутренним блоком | [6 empty] | 43.92
MD-KJR90A-E | Проводной пульт управления внутренним блоком | [6 empty] | 43.92
MD-KJR90A1 | Проводной пульт управления внутренним блоком | [6 empty] | 43.92
MD-KJR90A1-E | Проводной пульт управления внутренним блоком | [6 empty] | 43.92
MD-KJR90B/M-E | Центральный пульт управления внутренних блоков, On/Off, подключение до 16 внутренних блоков | [6 empty] | 62.53
MD-CCM02/E | Центральный пульт управления для внешних блоков (макс. 32 блока) | [6 empty] | 94.55
MD-CCM03/E(M) | Центральный пульт управления для внутренних блоков (макс.64 внутренних блока) новый режим - функция блокировки режима тепло/холод | [6 empty] | 157.08
MD-CCM04 | Проводной пульт управления внутренним блоком (с недельным таймером) | [6 empty] | 135.73
MD-WLJK (V3.1) | Сетевая система управления (версия 3.1) с возможностью учета потребления электроэнергии | [6 empty] | 1601.25
MD-DiMS2100/M | Комплект центральной сетевой системы управления + программное обеспечение. | [6 empty] | 6054.25
MD-CCM07 | Преобразователь протоколов для сетей LONWORKS | [6 empty] | 2709.93
MD-CCM08 | Преобразователь протоколов для сетей BACnet | [6 empty] | 3759.13
MD-CCM09/E | Центральный пульт управления с функцией недельный таймер | [6 empty] | 166.23
MD-NIM01/E | Модуль сетевого интерфейса (сетевая карта) | [6 empty] | 59.48
MD-NIM02 | Модуль сетевого интерфейса с электронным дисплеем | [6 empty] | 93.03
MD-NIM05/E-1 | Модуль управления картами доступа в помещение | [6 empty] | 50.33
MD-NIM05/E | Модуль управления картами доступа в помещение | [6 empty] | 79.3
MD-NIM09 | Инфракрасный датчик присутствия человека (включение/выключение внутреннего блока) | [6 empty] | 141.83
MD-SBH-01 | Помпа для канальных внутренних блоков (для серии T2/CF) | [6 empty] | 71.37
MD-AHUKZ01 | Соединительный комплект для подключения внешнего блока к приточной установке 6-8 HP (16-22 кВт) | [6 empty] | 273.28
MD-AHUKZ02 | Соединительный комплект для подключения внешнего блока к приточной установке 8-12 HP (22-33,5 кВт) | [6 empty] | 414.8
MD-KJR31B/E | Пульт выбора режима работы VRF системы (установка приоритета тепло/холод) | [6 empty] | 69.54
MD-KJR32B/E | Сигнализатор неисправности в системе | [6 empty] | 86.62
MD-DIAG/E | Программа диагностики и тестирования MVS | [6 empty] | 523.38
Рефнеты для фреонопровода VRF системы
MD-ZHN01 | Разветвитель для внутренних блоков | [6 empty] | 46.86
MD-ZHN02 | Разветвитель для внутренних блоков | [6 empty] | 51.95
MD-ZHN03 | Разветвитель для внутренних блоков | [6 empty] | 99.83
MD-ZHN04 | Разветвитель для внутренних блоков | [6 empty] | 166.05
MD-ZHN05 | Разветвитель для внутренних блоков | [6 empty] | 175.68
MD-ZHN06 | Разветвитель для внутренних блоков | [6 empty] | 195.81
MD-ZHW02F | Разветвитель для внешних блоков | [6 empty] | 125.05
MD-ZHW03F | Разветвитель для внешних блоков | [6 empty] | 330.62
MD-ZHW04F | Разветвитель для внешних блоков | [6 empty] | 505.08
Note on A237: Пульт имеет сверхтонкий и элегантный корпус. Инфракрасный пульт MD-R51/E поддерживает следующие функции: ЖК дисплей, часы, функции Вкл/Выкл/Настройка температуры/Настройка режима работы/настройка скорости вентилятора/Настройка работы жалюзи и т.д.
Note on A238: MD-R11 - инфракрасный пульт управления, который характеризуется следующими функциональными возможностями: Вкл/Выкл, изменение режимов работы, изменение температуры воздуха в помещении, программирование временных интервалов, изменение скорости вращения вентиляторов, изменение режимов работы автоматических воздушных заслонок
Note on A239: Пульт имеет сверхтонкий и элегантный корпус. Инфракрасный пульт MD-R05/BGE поддерживает следующие функции. Световая индикация, ЖК дисплей, часы, функция Вкл/Выкл/Настройка температуры/Настройка режима, работы/настройка скорости вентилятора/Настройка работы жалюзи (для работы функций пульта, необходимо наличие таких же функций соответствующего внутреннего блока).
Note on A240: Пульт предназначен для управления всеми моделями внутренних блоков мультизональных систем VRF Dantex. Пульт может быть установлен на горизонтальной поверхности стены. Он имеет белый цвет и привлекательный внешний вид. Функции: Вкл/Выкл/Настройка температуры/Настройка режима работы/Настройка скорости вентилятора/Настройка работы жалюзи/Часы и т.д.
Note on A241: Пульт с функцией "Следуй за мной" предназначен для управления всеми моделями внутренних блоков мультизональных систем VRF Dantex. Пульт может быть установлен на горизонтальной поверхности стены. Он имеет белый цвет и привлекательный внешний вид. Функции Вкл/Выкл/Настройка температуры/Настройка режима работы/Настройка скорости вентилятора/Настройка работы жалюзи/Часы и т.д. В отличие от пульта управления KJR:10B пульт имеет встроенный датчик температуры воздуха внутри помещения, что позволяет производить измерение температуры воздуха непосредственно в зоне расположения пульта управления.
Note on A242: Универсальный проводной пульт управления можно использовать как в жилых, так и в общественных, и производственных помещениях. Пульт имеет элегантный внешний вид, Функции: Вкл/Выкл/Настройка температуры/Настройка режима работы/Настройка скорости вентилятора/Настройка работы жалюзи/Часы
Note on A243: Универсальный проводной пульт управления можно использовать как в жилых, так и в общественных, и производственных помещениях. Пульт имеет элегантный внешний вид и черный цвет. Функции: Вкл/Выкл/Настройка температуры/Настройка скорости вентилятора/Настройка работы жалюзи/Часы. (В отличие от пульта KJR-90A отсутствует функция выбора режима работы).
Note on A244: Благодаря расширенным функциональным возможностям пульт управления можно использовать как в жилых, так и в общественных и производственных помещениях. Пульт имеет элегантный внешний вид и белый цвет. Функции: Вкл/Выкл/Настройка температуры/Настройка режима работы/Настройка скорости вентилятора/Настройка работы жалюзи/Часы Пульт MD-KJR-90A1-E Проводной
Note on A245: Световая индикация, ЖК дисплей, часы, функция Вкл/Выкл/Настройка температуры/настройка скорости вентилятора/ (для работы функций пульта необходимо наличие таких же функций соответствующего внутреннего блока). Пульт разработан для использования в отелях или других больших зданиях. В пульте не предусмотрена функция изменения режима работы.
Note on A246: Кратковременное нажатие позволяет осуществлять включение и выключение выбранного внутреннего блока. Функции выбора режима работы внутреннего блока(Охлаждение либо нагрев). Функция выбора режима индивидуального или общего управления. Функция сна. Возможность подключения к системе комплексной диспетчеризации.
Note on A247: К пульту может быть подключено до 32 наружных блоков. Пульт управления поддерживает запросы на определение состояния и диагностику для одного, либо группы наружных блоков. Пульт поддерживает возможность подключения к системе комплексного управления и ПК
Note on A248: Максимальное количество внутренних блоков - 64. Благодаря внутренней памяти пульт может сохранять параметры работы системы после отключения электропитания. В центральном пульте управления реализованы следующие функции: автоматическое возобновление работы внутренних блоков после прекращения и повторной подачи питающего напряжения. Коммуникационный протокол - RS485 для подключения к системе комплексного управления. Простой & удобный LCD дисплей одновременно отображает множество параметров и режимов работы. Индикация состояния каждого внутреннего блока. Возможность управления с помощью сухого контакта.
Note on A249: Проводной пульт с недельным таймером. Управляет одним внутренним блоком. Примечание: данное устройство нельзя использовать совместно с центральной панелью управления внутренних блоков.
Note on A250: Возможность управления большой системой кондиционирования более простым способом из одного пользовательского терминала - ПК. Разделите систему на группы и управляйте этими группами с компьютера, и Вам не нужно будет управлять каждым блоком по отдельности.
Note on A251: Новейшая система оперативного управления и мониторинга климатического оборудования Dantex MVS DIPro, Она включает в себя аппаратные устройства и программное обеспечение, позволяющее контролировать работу нескольких мультизональных систем кондиционирования VRF с помощью персонального компьютера, подключенного непосредственно к DiMS, локальной сети здания или Интернет.
Note on A252: Интерфейсный модуль для интеграции в сеть LonTalk, подключается к системе управления через MD-WLJK (V3.1)
Note on A253: Интерфейсный модуль для интеграции в сеть BACnet, LonWork/Ethernet, точно максимально возможное количество подключенных групп кондиционеров - 4 (в каждой группе может находиться не более 64 внутренних блоков, либо не более 32 внешних). Совместим с DiMS-2100. Подключение к системе управления зданием необязательно.
Note on A254: Центральный пульт позволяет программировать недельные временные интервалы. (Максимум 128 программ). Управляет работой до 64 внутренних блоков. Простое управление. LCD панель с обратной подсветкой; Изменение температурной установки, функция сна, блокиратор режимов работы. (Внимание: пульт не может быть подключен к системе центрального управления!!).
Note on A255: Опция является сетевым элементом и предназначена для подключения (фанкойлов, сплит-систем, крышных кондиционеров) к системе группового управления
Note on A256: Сетевая карта MD-NIM-02 позволяет осуществить подключение внутреннего блока канального, кассетного, напольно-потолочного исполнения к системе группового или центрального управления. MD-NIM01 задает адрес внутреннего блока в системе группового управления. В отличие от MD-NIM01, MD-NIM02 имеет цифровой индикатор
Note on A257: Модуль управление картами позволяет производить включение и выключение внутренних блоков при включении или выключении картридера в помещении с помощью карты доступа.
Note on A258: Модуль управление картами позволяет производить включение и выключение внутренних блоков при включении или выключении картридера в помещении с помощью карты доступа.
Note on A259: Инфракрасный датчик присутствия осуществляет включение внутреннего блока кондиционера в том случае, если в помещение приходит человек.
Note on A260: Дренажный насос позволяет осуществлять подъем конденсата на высоту до 750 мм. Опцию можно использовать в тех случаях, когда отсутствует возможность удаления конденсата.
Note on A261: Модуль включает 3 базовых элемента, блок управления, блок электронного расширительного вентиля, соединительный комплект и комплект датчиков, пульт управления. Мощность 6-8 HP (16-22 кВт)
Note on A262: Модуль включает 3 базовых элемента, блок управления, блок электронного расширительного вентиля, соединительный комплект и комплект датчиков, пульт управления. Мощность 8-12 HP (22-33,5 кВт)
Note on A263: Опция позволяет производить блокировку одного из режимов работы мультизональной системы кондиционирования: Охлаждение/Нагрев. Такой блокиратор может использоваться в общественных зданиях, в которых пользователями системы кондиционирования могут являться люди, работающие в здании, а также посетители.
Note on A264: В случае возникновения аварийной ситуации сигнализатор формирует сигнал 220 В, который можно вывести на центральный пульт управления. Может использовать дополнительное программное обеспечение для получения более детальной информации.
Note on A265: Программное обеспечение позволяет решить вопрос оперативной диагностики, анализа, отображения информации о параметрах работы наружных блоков различных поколений мультизональных систем кондиционирования. Программное обеспечение может быть установлено на любой персональный компьютер. Компьютер подключается через конвертор непосредственно к плате управления наружного блока мультизональной системы кондиционирования.

## Фанкойлы
Модель |  | Производит. (kW) |  | Расход воздуха (м³/ч) | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница (USD) | Оглавление
|  | Охлажд. Пол. / явн. | Обогрев
Двухтрубные фанкойлы
Канальный низконапорный 30 Па (в комплекте: дренажн. поддон)
| DF-200T2E | 2,0 / 1,45 | 3.2 | 340 | 770x242x534 | 12 | 335.0688
| DF-300T2E | 2,79 / 2,19 | 4.3 | 510 | 827x242x534 | 13 | 379.1568
| DF-400T2E | 3,71 / 2,85 | 5.4 | 680 | 927x242x534 | 15 | 432.0624
| DF-500T2E | 4,78 / 3,77 | 6.8 | 850 | 1140x242x534 | 19 | 471.7416
| DF-600T2E | 5,76 / 4,61 | 8.1 | 1020 | 1140x242x534 | 19 | 511.4208
| DF-800T2E | 7,65 / 6,12 | 11 | 1360 | 1440x242x534 | 27 | 639.276
| DF-1000T2E | 10,87 / 8,59 | 13.5 | 1700 | 1546x242x534 | 29 | 723.0432
| DF-1200T2E | 11,3 / 8,56 | 16.5 | 2040 | 1835x242x534 | 33 | 824.4456
| DF-1400T2E | 13,31 / 11,53 | 19.5 | 2380 | 1835x242x534 | 34 | 858.38
| CKF3320T + DF-3WVT2E | Комплект обвязки (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 156.98
| KJR - 18B/E | Проводной пульт управления для канальных фанкойлов |  |  |  |  | 50.1
Канальный средненапорный 50 Па (в комплекте: воздушный короб, воздушный фильтр, дренажн. поддон)
| DF-200T2 | 2,1 / 1,64 | 3.5 | 340 | 770x240x490 | 13 | 404.975
| DF-300T2 | 3,3 / 2,57 | 5.3 | 510 | 827x240x490 | 15 | 446.725
| DF-400T2 | 4,2 / 3,28 | 6.8 | 680 | 927x240x490 | 17 | 521.875
| DF-500T2 | 4,8 / 3,47 | 7.9 | 850 | 927x240x490 | 17 | 542.75
| DF-600T2 | 5,8 / 4,52 | 10 | 1020 | 1140x240x490 | 20 | 617.9
| DF-800T2 | 7,9 / 6,16 | 13.6 | 1360 | 1140x240x490 | 27 | 759.85
| DF-1000T2 | 9,1 / 7,1 | 16 | 1700 | 1546x240x490 | 32 | 847.525
| DF-1200T2 | 11,5 / 8,97 | 20.3 | 2040 | 1835x240x490 | 36 | 956.075
| CKF3320T + DF-3WVT2 | Комплект обвязки (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 165
| KJR - 18B/E | Проводной пульт управления для канальных фанкойлов |  |  |  |  | 50
Канальный высоконапорный 70-100 Па (в комплекте: воздушный короб, воздушный фильтр, дренажн. поддон)
| DF-800T1 | 6,5 / 6,36 | 9.7 | 1020 | 946x400x816 | 50 | 948.2277
| DF-1000T1 | 8,8 / 7,39 | 13.2 | 1360 | 946x400x816 | 52 | 1024.6252
| DF-1200T1 | 10,0 / 8,51 | 15 | 1700 | 946x400x816 | 52 | 1114.5046
| DF-1400T1 | 12,0 / 9,19 | 17.9 | 2040 | 946x400x816 | 54 | 1208.8779
| DF-1600T1 | 14,1 / 11,1 | 21.2 | 1380 | 1290x400x809 | 76 | 1264.1733
| DF-1800T1 | 15,8 / 12,49 | 23.8 | 2730 | 1290x400x809 | 76 | 1422.4392
| DF-2200T1 | 19,9 / 16,19 | 30 | 3400 | 1290x400x809 | 76 | 1516.2264
| DF-3WVAT1 | Комплект обвязки для DF-800 (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 165
| DF-3WVBT1 | Комплект обвязки для DF-1400 (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 165
| DF-3WVCT1 | Комплект обвязки для DF-1000/1200/1600/1800/2200 (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 165
| KJR - 18B/E | Проводной пульт управления для канальных фанкойлов |  |  |  |  | 50
4-поточный компактный кассетный (в комплекте: помпа, инфракрасный пульт ДУ)
| DF-300QAE | 3,0 / 2,2 | 4.8 | 500 | 580x254x580 | 23 | 614.56
| DF-400QAE | 3,79 / 2,83 | 6.1 | 630 | 580x254x580 | 23 | 651.3
| DF-450QAE | 4,98 / 3,42 | 7.3 | 710 | 580x254x580 | 26 | 679.69
| DF-500QAE | 5,47 / 4,03 | 8.4 | 800 | 580x254x580 | 26 | 728.12
| DF-PQAE | Воздухораспределительная решётка |  |  |  |  | 197
| CKF3320T + DF-3WVQAE | Комплект обвязки (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 158
| KJR - 10B | Проводной пульт управления |  |  |  |  | 75
| DF-DPQAE | Дренажный поддон для 3-х ходового клапана - компактных кассет |  |  |  |  | 22
4-поточный кассетный (в комплекте: помпа, инфракрасный пульт ДУ)
| DF-600QB | 5,73 / 4,81 | 7.83 | 1000 | 840x230x840 | 29 | 734.8
| DF-750QB | 7,01 / 6,01 | 9.36 | 1250 | 840x230x840 | 29 | 764.693
| DF-850QB | 7,28 / 6,07 | 11.22 | 1400 | 840x230x840 | 35 | 923.51
| DF-950QB | 8,25 / 6,95 | 12.27 | 1600 | 840x230x840 | 35 | 978.62
| DF-1200QB | 10,38 / 8,96 | 14.77 | 2000 | 840x230x840 | 35 | 1008.68
| DF-1500QB | 12,89 / 11,37 | 17.6 | 2550 | 840x230x840 | 35 | 1095.52
| DF-PQBF | Воздухораспределительная решётка |  |  |  |  | 214
| CKF3320T + DF-3WVQB | Комплект обвязки (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 157
| KJR - 10B | Проводной пульт управления |  |  |  |  | 75
| DF-DPQB | Дренажный поддон для 3-х ходового клапана - стандартных кассет |  |  |  |  | 25
1-поточный кассетный (в комплекте: помпа, инфракрасный пульт ДУ)
| DF-300Q1-B | 3,01 / 2,17 | 5.13 | 510 | 850х235х400 | 23 | 551.1
| DF-400Q1-B | 3,78 / 2,8 | 6.4 | 680 | 850х235х400 | 23 | 586.17
| DF-PQ1B | Воздухораспределительная решётка |  |  |  |  | 247.16
| CKF3320T + DF-3WVQ1 | Комплект обвязки (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 157
| KJR - 10B | Проводной пульт управления |  |  |  |  | 75
Настенный (в комплекте: инфракрасный пульт ДУ, 3-х ходовой клапан встроен в корпус)
| DF-250G | 2,2 / 1,3 | 3.02 | 425 | 915x210/290 | 12 | 657.98
| DF-300G | 2,54 / 2,04 | 3.69 | 510 | 915x210/290 | 12 | 688.04
| DF-400G | 3,09 / 2,76 | 4.34 | 680 | 915x210/290 | 12 | 711.42
| DF-500G | 4,07 / 3,35 | 5.69 | 850 | 1070x210x315 | 15 | 793.25
| DF-600G | 4,45 / 3,73 | 6.3 | 1020 | 1070x210x315 | 15 | 822.475
| KJR - 10B | Проводной пульт управления |  |  |  |  | 75
Консольно-подпотолочный (в комплекте воздушный фильтр) (под заказ)
| DF-150DB | 1,15 / 0,79 | 2.54 | 255 | 800x220x626 | 22.5 | 429.858
| DF-250DB | 1,87 / 1,37 | 4.17 | 425 | 800x220x626 | 22.5 | 468.0676
| DF-300DB | 2,53 / 1,91 | 5.46 | 510 | 1000x220x626 | 26 | 506.2772
| DF-400DB | 3,27 / 2,51 | 7.22 | 680 | 1000x220x626 | 26 | 544.4868
| DF-450DB | 3,97 / 2,79 | 8.85 | 765 | 1200x220x626 | 32.5 | 573.144
| DF-500DB | 4,85 / 3,4 | 10.28 | 850 | 1200x220x626 | 32.5 | 606.5774
| DF-600DB | 5,64 / 3,86 | 12.24 | 1020 | 1500x220x626 | 39 | 649.5632
| DF-800DB | 6,52 / 4,87 | 15.35 | 1360 | 1500x220x626 | 39 | 702.1014
| DF-900DB | 7,85 / 5,86 | 18.2 | 1530 | 1500x220x626 | 39 | 740.311
| DF-3WVD | Комплект обвязки (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 218
| KJR - 15B | Проводной пульт управления для напольно-потолочных и встраевыемых фанкойлов |  |  |  |  | 63
| DF-CF/DB | Комплект для напольной установки |  |  |  |  | 67
Встраевыемый (под заказ)
| DF-150DL | 1,15 / 0,79 | 2.54 | 255 | 550x212x545 | 17 | 362.9912
| DF-250DL | 1,87 / 1,37 | 4.17 | 425 | 550x212x545 | 17 | 386.8722
| DF-300DL | 2,53 / 1,91 | 5.64 | 510 | 750x212x545 | 20 | 429.858
| DF-400DL | 3,27 / 2,51 | 7.22 | 680 | 750x212x545 | 20 | 468.0676
| DF-450DL | 3,97 / 2,79 | 8.85 | 765 | 950x212x545 | 25 | 491.9486
| DF-500DL | 4,85 / 3,4 | 10.28 | 850 | 950x212x545 | 25 | 530.1582
| DF-600DL | 5,64 / 3,86 | 12.24 | 1020 | 1250x212x545 | 32 | 554.0392
| DF-800DL | 6,52 / 4,87 | 15.35 | 1360 | 1250x212x545 | 32 | 601.8012
| DF-900DL | 7,85 / 5,86 | 18.2 | 1530 | 1250x212x545 | 32 | 625.6822
| DF-3WVD | Комплект обвязки (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 208
| KJR - 15B | Проводной пульт управления для напольно-потолочных и встраевыемых фанкойлов |  |  |  |  | 63
Четырехтрубные фанкойлы (под заказ)
4-полосный компактный кассетный (в комплекте: помпа, инфракрасный пульт ДУ)
Модель |  | Производит. (kW) |  | Расход воздуха (м³/ч) | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница (USD)
|  | Охлажд. Пол. / явн. | Обогрев
| DF-300QA-P4 | 2,5 / 2,1 | 3.7 | 500 | 580x254x580 | 23 | 868
| DF-400QA-P4 | 2,9 / 2,3 | 4.6 | 630 | 580x254x580 | 23 | 900
| DF-450QA-P4 |  |  |  | 580x254x580 | 23 | 968
| DF-500QA-P4 | 3,5 / 2,9 | 5.1 | 800 | 580x254x580 | 26 | 1021
| DF-CKF-P4 + DF-2WVQAE-P4 | Комплект обвязки (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 407
| KJR - 10B | Проводной пульт управления для кассетных фанкойлов |  |  |  |  | 75
| DF-DPQA | Дренажный поддон для 3-х ходового клапана - компактных кассет |  |  |  |  | 21
4-полосный кассетный (в комплекте: помпа, инфракрасный пульт ДУ)
Модель |  | Производит. (kW) |  | Расход воздуха (м³/ч) | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница (USD)
|  | Охлажд. Пол. / явн. | Обогрев
| DF-600QB-P4 | 5,1 / 4,2 | 6.67 | 1000 | 840x230x840 | 29 | 1330
| DF-750QB-P4 | 5,93 / 5,0 | 7.87 | 1250 | 840x230x840 | 29 | 1546
| DF-850QB-P4 | 6,17 / 5,1 | 8.06 | 1400 | 840x230x840 | 35 | 1635
| DF-950QB-P4 | 6,7 / 5,6 | 8.67 | 1600 | 840x230x840 | 35 | 1724
| DF-1200QB-P4 | 9,28 / 7,5 | 11.65 | 2000 | 840x230x840 | 35 | 1785
| DF-1500QB-P4 | 10,58 / 8,7 | 12.62 | 2550 | 840x230x840 | 35 | 1846
| DF-3WVQ-P4 + DF-2WVQB-P4 | Комплект обвязки (3-х ходовой клапан с приводом и соединительный комплект) |  |  |  |  | 407
| KJR - 10B | Проводной пульт управления для кассетных фанкойлов |  |  |  |  | 75
| DF-DPQB | Дренажный поддон для 3-х ходового клапана - стандартных кассет |  |  |  |  | 25
Канальный средненапорный 50 Па (в комплекте: воздушный короб, воздушный фильтр, дренажн. поддон)
Модель |  | Производит. (kW) |  | Расход воздуха (м³/ч) | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница (USD)
|  | Охлажд. | Обогрев
| DF-200T2H-P4 | 2,0 / 1,6 | 3 | 340 | 770x240x490 | 13 | 478.3147
| DF-300T2H-P4 | 2,7 / 2,23 | 4 | 510 | 827x240x490 | 15 | 529.8977
| DF-400T2H-P4 | 3,6 / 2,89 | 5.2 | 680 | 927x240x490 | 17 | 609.6168
| DF-500T2H-P4 | 4,3 / 3,54 | 5.7 | 850 | 927x240x490 | 17 | 637.753
| DF-600T2H-P4 | 5,0 / 4,17 | 7.2 | 1020 | 1140x240x490 | 20 | 722.1614
| DF-800T2H-P4 | 6,8 / 5,67 | 9.6 | 1360 | 1140x240x490 | 27 | 876.9103
| DF-1000T2H-P4 | 7,8 / 6,45 | 10.8 | 1700 | 1546x240x490 | 32 | 980.0762
| DF-1200T2H-P4 | 10,2 / 8,09 | 13.5 | 2040 | 1835x240x490 | 36 | 1097.3102
| DF-3WVT2-P4 | 3-х ходовой клапан с приводом |  |  |  |  | 247
| KJR - 18B/E-D | Проводной пульт управления для канальных фанкойлов 4-х трубных |  |  |  |  | 91

## Чиллеры
Модульный чиллер с воздушным охлаждением (спиральный компрессор импульсного регулирования) | [8 empty] | Оглавление
Модель |  | Производит. (kW) |  | Расход воздуха м³/ч | Габариты, (ШхВхГ) | Вес, кг | Цена D, (USD) | Розница (USD)
|  | Охлажд. | Обогрев
| DN-25BD/S | 25 | 27 | 12000 | 1514х1820Х850 | 380 | 7465.5 | 11873.7
| DN-30BD/S | 30 | 32 | 12000 | 1514х1820Х850 | 380 | 7745.01 | 12318.254
| DN-35BD/S | 35 | 37 | 12000 | 1514х1820Х850 | 380 | 8225.7 | 13082.78
Модульный чиллер с воздушным охлаждением (спиральный компрессор)
Модель |  | Производит. (kW) |  | Расход воздуха м³/ч | Габариты, (ШхВхГ) | Вес, кг | Цена D, (USD) | Розница (USD)
|  | Охлажд. | Обогрев
| DN-25BF/S | 25 | 27 | 12000 | 1514х1820Х850 | 380 | 6266.4 | 9966.56
| DN-30BF/S | 30 | 32 | 12000 | 1514х1820Х850 | 380 | 6811.35 | 10833.29
| DN-35BF/S | 35 | 37 | 12000 | 1514х1820Х850 | 380 | 7288.05 | 11591.47
| DN-55BF/S | 55 | 59 | 24000 | 2000х1880х900 | 580 | 10369.8 | 16492.92
| DN-60BF/S | 60 | 64 | 24000 | 2000х1880х900 | 580 | 11217.57 | 17841.278
| DN-65BF/S | 65 | 69 | 24000 | 2000х1880х900 | 580 | 12458.25 | 19814.55
| DN-130BF/S | 130 | 138 | 44000 | 2000х1940х1700 | 1080 | 25495.47 | 40549.938
| DN-185BF/S | 185 | 200 | 78000 | 2850х2110х2000 | 2720 | 35143.5 | 55894.9
| KJR-08B/BE | - | - | - | - | - | 114.66 | 182.364
| CCM10/E | - | - | - | - | - | 1774.5 | 2822.3
Модульный чиллер с воздушным охлаждением (двухвинтовой компрессор)
Модель |  | Производит. (kW) |  | Расход воздуха м³/ч | Габариты, (ШхВхГ) | Вес, кг | Цена D, (USD) | Розница (USD)
|  | Охлажд. | Обогрев
| DN-250BGC/S | 250 | - | 108000 | 2180x2360x3000 | 3350 | 57088.5 | 95337.795
| DN-350BGC/S | 350 | - | 144000 | 2180x2360x4000 | 4000 | 76072.5 | 127041.075
| DN-360BGM/S | 364 | - | 138000 | 2280х2370х3730 | 3320 | 72695.7 | 121401.819
| DN-450BGM/S | 450 | - | 184000 | 2280х2370х4325 | 4325 | 83088.6 | 138757.962
| DN-600BGM/S | 600 | - | 230000 | 2280х2370х5700 | 5000 | 100345.35 | 167576.7345
| DN-720BGM/S | 729 | - | 276000 | 2280х2430х7425 | 6700 | 130790.1 | 218419.467
| DN-800BGM/S | 810 | - | 322000 | 2280х2430х8425 | 7750 | 143062.5 | 238914.375
| DN-900BGM/S | 902 | - | 368000 | 2280х2430х9425 | 8900 | 159463.5 | 266304.045
Мини чиллер с (встроенный гидромодуль, контроллер ST542)
Модель |  | Производит. (kW) |  | Расход воздуха м³/ч | Габариты, (ШхВхГ) | Вес, кг | Цена D, (USD) | Розница (USD)
|  | Охлажд. | Обогрев
| DN-05CF/A | 5 | 5.5 | 860 | 990x966x354 | 83 | 2431.07 | 3866.551
| DN-07CF/A | 7 | 7.7 | 1240 | 990x966x354 | 94 | 2714.99 | 4318.119
| DN-10CF/A | 10 | 12 | 1740 | 940x1245x360 | 138 | 3863.09 | 6144.1471
| DN-10CF/SA | 10 | 12 | 1740 | 940x1245x360 | 131 | 3863.09 | 6144.1471
| DN-12CF/SA | 12 | 14 | 2000 | 1070x1249x420 | 137 | 4258.8 | 6773.52
| DN-14CF/SA | 14 | 16.12 | 2400 | 1070x1249x420 | 145 | 4459.32 | 7092.4399
| DN-16CF/SA | 16 | 18 | 2800 | 1070x1249x420 | 142 | 4719.15 | 7620.21
| SWK210 | - | - | - | - | - | 255.15 | 405
Мини сплит чиллер (встроенный гидромодуль во внутренний блок, проводной пульт в комплекте)
Модель |  | Производит. (kW) |  | Расход воздуха м³/ч | Габариты, (ШхВхГ) | Вес, кг | Цена D, (USD) | Розница (USD)
|  | Охлажд. | Обогрев
| DN-10AD/A | 10.5 | 13 | 4500 | 990x966x340 | 109 | 2519.79 | 4007.666
| DN-SBX/A-01 | 10 | 13 | - | 905x370x366 | 23 | 1685.78 | 2681.185
| DN-12AD/A | 12 | 14 | 5800 | 940x1250x340 | 122 | 2856.95 | 4543.903
| DN-SBX/A-01A | 12 | 14 | - | 905x370x366 | 22 | 1880.97 | 2991.638
| DN-14AD/SA | 14 | 16 | 5600 | 940x1250x340 | 123 | 3105.38 | 4939.025
| DN-SBX/SA-01 | 14 | 16 | - | 905x370x366 | 21 | 1880.97 | 2991.638
| DN-16AD/SA | 15 | 17 | 5600 | 940x1250x340 | 126 | 3336.06 | 5305.924
| DN-SBX/SA-01A | 16 | 17 | - | 905x370x366 | 20 | 2076.17 | 3302.091
| KJR-08B/BE | - | - | - | - | - | 114.66 | 182.364
Note on B25: Фреон R 134 A
Note on B26: Фреон R 134 A
Note on B29: Фреон R 134 A
Note on B38: Электропитание: 1,220,50
Note on B39: Электропитание: 1,220,50
Note on B51: Внутренний блок мини чиллера
Note on B53: Внутренний блок мини чиллера
Note on B55: Внутренний блок мини чиллера

## Гидромодули
Оглавление
Серия V
Гидромодули вертикальной конфигурации с одним или двумя циркуляционными насосами и с аккумулирующим баком
Модель гидромодуля с одним циркуляционным насосом | Модель гидромодуля с двумя циркуляционными насосами | Модель циркуляционного насоса | Объем аккумулирующего бака | Цена Диллерская (гидромодуль с 1 насосом) (Евро) | Цена Диллерская (гидромодуль с 2 насосами) (Евро)
DGM-100/PM1P1(1-3)V(9-18) | DGM-100/PM1P2(1-3)V(9-18) | PM1 | 100 | 2761.2 | 5188.8
DGM-200/PM1P1(1-3)V(9-18) | DGM-200/PM1P2(1-3)V(9-18) | PM1 | 200 | 2971.2 | 5290.8
DGM-100/PM2P1(1-5)V(7-18) | DGM-100/PM2P2(1-5)V(7-18) | PM2 | 100 | 2900.4 | 5198.4
DGM-200/PM2P1(1-5)V(7-18) | DGM-200/PM2P2(1-5)V(7-18) | PM2 | 200 | 3110.4 | 5299.2
DGM-100/PM3P1(1-8)V(8-20) | DGM-100/PM3P2(1-8)V(8-20) | PM3 | 100 | 3028.8 | 5385.6
DGM-200/PM3P1(1-8)V(8-20) | DGM-200/PM3P2(1-8)V(8-20) | PM3 | 200 | 3226.8 | 5535.6
DGM-300/AP1(6-24)V(8-19) | DGM-300/AP2(6-24)V(8-19) | A | 300 | 4550.4 | 5809.2
DGM-300/BP1(6-24)V(12-22) | DGM-300/BP2(6-24)V(12-22) | B | 300 | 4620 | 5902.8
DGM-300/CP1(10-45)V(6-17) | DGM-300/CP2(10-45)V(6-17) | C | 300 | 4661.4 | 5943.6
DGM-300/DP1(10-45)V(11-23) | DGM-300/DP2(10-45)V(11-23) | D | 300 | 4830.72 | 6060
DGM-300/EP1(10-45)V(14-25) | DGM-300/EP2(10-45)V(14-25) | E | 300 | 4830.72 | 6258
Серия G
Гидромодули горизонтальной конфигурации с одним или двумя циркуляционными насосами и с аккумулирующим баком
Модель гидромодуля с одним циркуляционным насосом | Модель гидромодуля с двумя циркуляционными насосами | Модель циркуляционного насоса | Объем аккумулирующего бака | Цена Диллерская (гидромодуль с 1 насосом) (Евро) | Цена Диллерская (гидромодуль с 2 насосами) (Евро)
DGM-300/AP1(6-24)G(8-19) | DGM-300/AP2(6-24)G(8-19) | A | 300 | 4899.6 | 6298.8
DGM-500/AP1(6-24)G(8-19) | DGM-500/AP2(6-24)G(8-19) | A | 500 | 5109.6 | 6650.4
DGM-300/BP1(6-24)G(12-22) | DGM-300/BP2(6-24)G(12-22) | B | 300 | 4952.4 | 6480
DGM-500/BP1(6-24)G(12-22) | DGM-500/BP2(6-24)G(12-22) | B | 500 | 5162.4 | 6700.8
DGM-300/CP1(10-45)G(6-17) | DGM-300/CP2(10-45)G(6-17) | C | 300 | 5011.2 | 6537.6
DGM-500/CP1(10-45)G(6-17) | DGM-500/CP2(10-45)G(6-17) | C | 500 | 5222.4 | 6759.6
DGM-300/DP1(10-45)G(11-23) | DGM-300/DP2(10-45)G(11-23) | D | 300 | 5100 | 6672
DGM-500/DP1(10-45)G(11-23) | DGM-500/DP2(10-45)G(11-23) | D | 500 | 5307.6 | 6835.2
DGM-300/EP1(10-45)G(14-25) | DGM-300/EP2(10-45)G(14-25) | E | 300 | 5226 | 6882
DGM-500/EP1(10-45)G(14-25) | DGM-500/EP2(10-45)G(14-25) | E | 500 | 5436 | 7102.8
DGM-500/FP1(30-72)G(11-19) | DGM-500/FP2(30-72)G(11-19) | F | 500 | 6183.24 | 8822.4
DGM-750/FP1(30-72)G(11-19) | DGM-750/FP2(30-72)G(11-19) | F | 750 | 7507.2 | 10676.4
DGM-1000/FP1(30-72)G(11-19) | DGM-1000/FP2(30-72)G(11-19) | F | 1000 | 7739.76 | 10934.4
DGM-1500/FP1(30-72)G(11-19) | DGM-1500/FP2(30-72)G(11-19); | F | 1500 | 9942.96 | 12500.4
DGM-2500/FP1(30-72)G(11-19) | DGM-2500/FP2(30-72)G(11-19) | F | 2500 | 11224.08 | 13858.8
DGM-750/GP1(30-84)G(15-31) | DGM-750/GP2(30-84)G(15-31) | G | 750 | 7744.8 | 11212.8
DGM-1000/GP1(30-84)G(15-31) | DGM-1000/GP2(30-84)G(15-31) | G | 1000 | 7977.6 | 11468.4
DGM-1500/GP1(30-84)G(15-31) | DGM-1500/GP2(30-84)G(15-31) | G | 1500 | 10366.8 | 13351.2
DGM-2500/GP1(30-84)G(15-31) | DGM-2500/GP2(30-84)G(15-31) | G | 2500 | 11655.6 | 14732.4
DGM-750/HP1(48-108)G(14-21) | DGM-750/HP2(48-108)G(14-21) | H | 750 | 7867.2 | 11515.2
DGM-1000/HP1(48-108)G(14-21) | DGM-1000/HP2(48-108)G(14-21) | H | 1000 | 8100 | 11766
DGM-1500/HP1(48-108)G(14-21) | DGM-1500/HP2(48-108)G(14-21) | H | 1500 | 10542 | 13579.2
DGM-2500/HP1(48-108)G(18-27) | DGM-2500/HP2(48-108)G(18-27) | H | 2500 | 11841.6 | 14973.6
DGM-750/IP1(48-120)G(18-27) | DGM-750/IP2(48-120)G(18-27) | I | 750 | 8134.8 | 12104.4
DGM-1000/IP1(48-120)G(18-27) | DGM-1000/IP2(48-120)G(18-27) | I | 1000 | 8359.2 | 12366
DGM-1500/IP1(48-120)G(18-27) | DGM-1500/IP2(48-120)G(18-27) | I | 1500 | 10962 | 14266.8
DGM-2500/IP1(48-120)G(18-27) | DGM-2500/IP2(48-120)G(18-27) | I | 2500 | 12284.4 | 15682.8
DGM-750/LP1(48-120)G(25-35) | DGM-750/LP2(48-120)G(25-35) | L | 750 | 9493.2 | 15082.8
DGM-1000/LP1(48-120)G(25-35) | DGM-1000/LP2(48-120)G(25-35) | L | 1000 | 9726 | 15340.8
DGM-1500/LP1(48-120)G(25-35) | DGM-1500/LP2(48-120)G(25-35) | L | 1500 | 12273.6 | 16906.8
DGM-2500/LP1(48-120)G(25-35) | DGM-2500/LP2(48-120)G(25-35) | L | 2500 | 13630.8127 | 18400.8
DGM-1500/MP1(48-138)G(29-41) | DGM-1500/MP2(48-138)G(29-41) | M | 1500 | 12681.6 | 17748
DGM-2500/MP1(48-138)G(29-41) | DGM-2500/MP2(48-138)G(29-41) | M | 2500 | 14050.8 | 19261.2
DGM-1500/OP1(84-180)G(22-34) | DGM-1500/OP2(84-180)G(22-34) | O | 1500 | 12902.4 | 18428.4
DGM-2500/OP1(84-180)G(22-34) | DGM-2500/OP2(84-180)G(22-34) | O | 2500 | 14283.6 | 19966.8
DGM-1500/PP1(84-216)G(22-39) | DGM-1500/PP2(84-216)G(22-39) | P | 1500 | 13212 | 18987.6
DGM-2500/PP1(84-216)G(22-39) | DGM-2500/PP2(84-216)G(22-39) | P | 2500 | 14674.8 | 20644.8
DGM-1500/QP1(84-180)G(33-48) | DGM-1500/QP2(84-180)G(33-48) | Q | 1500 | 14138.4 | 20829.6
DGM-2500/QP1(84-180)G(33-48) | DGM-2500/QP2(84-180)G(33-48) | Q | 2500 | 15630 | 22555.2
Серия W
Гидромодули с одним или двумя циркуляционными насосами и без аккумулирующего бака
Модель гидромодуля с одним циркуляционным насосом | Модель гидромодуля с двумя циркуляционными насосами | Модель циркуляционного насоса | Объем аккумулирующего бака | Цена Диллерская (гидромодуль с 1 насосом) (Евро) | Цена Диллерская (гидромодуль с 2 насосами) (Евро)
DGM-PM1P1(1-3)W(9-18) | DGM-PM1P2(1-3)W(9-18) | PM1 | Нет | 1449.6 | 2271.6
DGM-PM2P1(1-5)W(7-18) | DGM-PM2P2(1-5)W(7-18) | PM2 | Нет | 1464 | 2311.2
DGM-PM3P1(1-8)W(8-20) | DGM-PM3P2(1-8)W(8-20) | PM3 | Нет | 1635.6 | 2539.2
DGM-AP1(6-24)W(8-19) | DGM-AP2(6-24)W(8-19) | A | Нет | 3285.6 | 4848
DGM-BP1(6-24)W(12-22) | DGM-BP2(6-24)W(12-22) | B | Нет | 3297.6 | 4870.8
DGM-CP1(10-45)W(6-17) | DGM-CP2(10-45)W(6-17) | C | Нет | 3320.4 | 4917.6
DGM-DP1(10-45)W(11-23) | DGM-DP2(10-45)W(11-23) | D | Нет | 3332.4 | 4952.4
DGM-EP1(10-45)W(14-25) | DGM-EP2(10-45)W(14-25) | E | Нет | 3427.2 | 5115.6
DGM-FP1(30-72)W(11-19) | DGM-FP2(30-72)W(11-19) | F | Нет | 4532.4 | 7099.2
DGM-GP1(30-84)W(15-31) | DGM-GP2(30-84)W(15-31) | G | Нет | 4940.4 | 7924.8
DGM-HP1(48-108)W(14-21) | DGM-HP2(48-108)W(14-21) | H | Нет | 5080.8 | 8134.8
DGM-IP1(48-120)W(18-27) | DGM-IP2(48-120)W(18-27) | I | Нет | 5324.6 | 8612.4
DGM-LP1(48-120)W(25-35) | DGM-LP2(48-120)W(25-35) | L | Нет | 6631.2 | 11900.4
DGM-MP1(48-138)W(29-41) | DGM-MP2(48-138)W(29-41) | M | Нет | 7237.2 | 13077.6
DGM-OP1(84-180)W(22-34) | DGM-OP2(84-180)W(22-34) | O | Нет | 7540.8 | 13345.2
DGM-PP1(84-216)W(22-39) | DGM-PP2(84-216)W(22-39) | P | Нет | 7948.8 | 13987.2
DGM-QP1(84-180)W(33-48) | DGM-QP2(84-180)W(33-48) | Q | Нет | 9032.4 | 16038
Серия R
Аккумулирующие баки в сборе
Модель аккумулирующей емкости |  |  |  | Цена диллерская (Евро)
DGM-200R |  |  |  | 1513.2
DGM-300R |  |  |  | 3040.8
DGM-500R |  |  |  | 3264
DGM-750R |  |  |  | 3590.4
DGM-1000R |  |  |  | 4450.8
DGM-1500R |  |  |  | 5500.8

## Руфтопы
Оглавление
Крышные кондиционеры DANTEX
Открывающиеся панели
Спиральный компрессор
Коррозионно-стойкое исполнение
Воздушный фильтр в комплекте
Присоединение воздуховодов снизу или фронтально
Простой монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание
Высокая надежность и экономичность
Модель |  | Производит. охлаждение (kW) | Расход воздуха (м³/ч) | Напор Па | Габариты наруж. блока, (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница (USD)
Крышные кондиционеры средней мощности (только холод R407)
| DR-A024CP/N1 | 7.1 | 1700 | 40 | 1290х630х1030 | 144 | 2554.7355
| DR-A036CP/N1 | 10.5 | 1700 | 40 | 1290х630х1030 | 154 | 2824.7482
| DR-A048CP/SN1 | 14 | 2900 | 50 | 1290х830х1030 | 192 | 3344.0034
| DR-A060CP/SN1 | 16 | 2900 | 5 | 1290х830х1030 | 192 | 3697.0969
| DR-T062C/SN1 | 21.5 | 2480 | 60 | 2089х900х1235 | 383 | 6791.8579
| DR-T075C/SN1 | 27.5 | 3000 | 60 | 2089х900х1235 | 387 | 6916.4791
| DR-T085C/SN1 | 31.4 | 3400 | 70 | 2165х1002х1335 | 441 | 8204.232
| DR-T100C/SN1 | 37.2 | 4000 | 75 | 2165х1002х1335 | 443 | 8515.7851
| DR-B125CP/SN1 | 44 | 5000 | 90 | 2229х1245х1825 | 700 | 13209.852
| DR-B150CP/SN1 | 53 | 6000 | 90 | 2229х1245х1825 | 710 | 13791.4178
| DR-B175CP/SN1 | 61 | 7000 | 100 | 2753х1245х2157 | 900 | 18257.0124
| DR-B200CP/SN1 | 70 | 8000 | 100 | 2753х1245х2157 | 930 | 19212.4419
| DR-C250CP/SN1 | 87 | 10200 | 170 | 2753х1245х2157 | 965 | 23345.7132
Крышные кондиционеры средней мощности (холод/тепло R407)
| DR-A024HP/N1 | 7.1 | 1400 | 25 | 1290х630х1030 | 150 | 2928.5993
| DR-A036HP/N1 | 10.5 | 1700 | 40 | 1290х630х1030 | 160 | 3281.6928
| DR-A036HP/SN1 | 10.5 | 1700 | 40 | 1290х630х1030 | 160 | 3364.7736
| DR-A048HP/SN1 | 14 | 2900 | 50 | 1290х830х1030 | 197 | 3800.948
| DR-A060HP/SN1 | 16 | 2900 | 50 | 1290х830х1030 | 197 | 4070.9607
| DR-B075HP/SN1 | 27.5 | 3000 | 60 | 2089х900х1235 | 375 | 8223.389
| DR-B100HP/SN1 | 37.2 | 4000 | 75 | 2165х1002х1335 | 430 | 9284.2828
| DR-B150HP/SN1 | 53 | 6000 | 90 | 2229х1245х1825 | 720 | 15307.6429
| DR-B200HP/SN1 | 70 | 8000 | 100 | 2753х1245х2157 | 950 | 19960.1694
| DR-B250HP/SN1 | 87 | 10200 | 170 | 2753х1245х2157 | 970 | 24737.3171

## Сплиты больш. произв-ти
Наименование | Маркировка модели | Производи-тельность, кВт. |  | Фреон | Расход воздуха/ cвобод. напор | Потребление, кВт. | Уровень шума, ДБ | Габаритные размеры, мм | Объем без упак, м/куб. | Масса нетто, кг | Розница USD | Сумма | Объем | Масса | Диаметр фреонопровода |  | Параметры питающей сети | Межблочный кабель | Кабель питания | Макс.длина фреонопровода | Макс.перепад высот
|  | Охлажд. | Обогрев |  | м³/ч / Па |  |  | (ШхВхГ) | [6 empty] | Жидкостная | Газовая | Ф-В-Гц | к-во/мм² | к-во/мм² | метр. | метр. | Оглавление
Сплит-система колонного типа (в комплекте: воздушный фильтр, беспроводной пульт управления)
Колонный внутр. блок | DU-76FACR/N1 | 22 | - | R407c | 4500 | 8.1 | 53 | 1072х340х932 | 0.34 | 106 | 2678.8566 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 1-220-50 | 3*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-76TACD/N1 |  |  |  | 10000 |  | 64 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 4959.5875 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Колонный внутр. блок | DU-96FACR/N1 | 28 | - | R407c | 4500 | 10.2 | 45 | 1200x1860x420 | 0.9374 | 158 | 2730.5717 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 1-220-50 | 3*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-96TACD/N1 |  |  |  | 10000 |  | 67 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 5044.7653 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Колонный внутр. блок | DU-76FAHR/N1 | 22 | 25 | R407c | 4500 | 8.1 | 45 | 1200x1860x420 | 0.9374 | 158 | 2697.109 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-76TAHD/N1 |  |  |  | 10000 |  | 64 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 5196.8684 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Колонный внутр. блок | DU-96FAHR/N1 | 28 | 31 | R407c | 4500 | 10.2 | 45 | 1200x1860x420 | 0.937 | 158 | 2764.0344 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-96TAHD/N1 |  |  |  | 10000 |  | 67 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 5263.7938 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Колонный внутр. блок | DU-76FACR/F | 22 | - | R410a | 4250 | 11.7 | 53 | 1200x1860x420 | 0.937 | 158 | 2797.4971 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.5 | 22 | 1-220-50 | 2*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-76OVCD/F |  |  |  | 10000 |  | 65 | 1255x700x908 | 0.7976 | 171 | 5262.9793 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.5 | 22 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Колонный внутр. блок | DU-96FACR/F | 28 | - | R410a | 5100 | 14.4 | 54 | 1200x1860x420 | 0.937 | 158 | 2721.4455 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.5 | 25.4 | 1-220-50 | 2*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-96OVCD/F |  |  |  | 10000 |  | 67 | 1255x700x908 | 1.7976 | 185 | 5369.4515 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.5 | 25.4 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Колонный внутр. блок | DU-76FAHR/F | 22 | 25 | R410a | 4250 | 11.7 | 53 | 1200x1860x420 | 0.937 | 158 | 2815.7494 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.5 | 22 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-76OVHD/F |  |  |  | 10000 |  | 65 | 1255x700x908 | 0.7976 | 174 | 5518.5125 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.5 | 22 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Колонный внутр. блок | DU-96FAHR/F | 28 | 31 | R410a | 5100 | 14.4 | 54 | 1200x1860x420 | 0.937 | 158 | 2885.7169 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.5 | 25.4 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-96OVHD/F |  |  |  | 10000 |  | 67 | 1255x700x908 | 0.7976 | 187 | 5621.9427 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.5 | 25.4 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Сплит-система канального типа (в комплекте: воздушный фильтр, беспроводной пульт управления)
Канальный внутр. блок | DU-76TACR/N1 | 22 | - | R407c | 4500/ 196 | 8.1 | 48 | 1350x760x450 | 0.4617 | 105 | 1808.0145 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x12,7 | 2x19,0 | 1-220-50 | 3*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-76TACD/N1 |  | - |  | 7200 |  | 64 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 4959.5875 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-76TBCR/N1 | 22 | - | R407c | 4500/ 196 | 8.1 | 48 | 1350x760x450 | 0.4617 | 105 | 1926.6549 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x12,7 | 2x19,0 | 1-220-50 | 3*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-76TACD/N1 |  |  |  | 7200 |  | 64 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 4959.5875 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-76TAHR/N1 | 22 | 25 | R407c | 4500/ 196 | 8.1 | 48 | 1350x760x450 | 0.4617 | 105 | 1826.2668 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x12,7 | 2x19,0 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-76TAHD/N1 |  |  |  | 7200 |  | 64 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 5196.8684 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-76TBHR/N1 | 22 | 25 | R407c | 4500/ 196 | 8.1 | 48 | 1350x760x450 | 0.4617 | 105 | 1944.9073 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x12,7 | 2x19,0 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-76TAHD/N1 |  |  |  | 7200 |  | 64 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 5196.8684 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-96TACR/N1 | 28 | - | R407c | 4500/ 196 | 10.2 | 48 | 1350x760x450 | 0.4617 | 105 | 1826.2668 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x12,7 | 2x19,0 | 1-220-50 | 3*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-96TACD/N1 |  |  |  | 10400 |  | 67 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 5044.7653 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-96TBCR/N1 | 28 | - | R407c | 4500/ 196 | 10.2 | 48 | 1350x760x450 | 0.462 | 105 | 1944.9073 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x12,7 | 2x19,0 | 1-220-50 | 3*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-96TACD/N1 |  |  |  | 10400 |  | 67 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 5044.7653 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-96TAHR/N1 | 28 | 31 | R407c | 4500/ 196 | 10.2 | 48 | 1350x760x450 | 0.462 | 105 | 1841.4771 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x12,7 | 2x19,0 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-96TAHD/N1 |  |  |  | 10400 |  | 67 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 5263.7938 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-96TBHR/N1 | 28 | 31 | R407c | 4500/ 196 | 10.2 | 48 | 1350x760x450 | 0.462 | 105 | 1978.37 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x12,7 | 2x19,0 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 30 | 20
Внешний блок | DU-96TAHD/N1 |  |  |  | 10400 |  | 67 | 980x1160x800 | 0.909 | 225 | 5263.7938 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x19,0 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-150TBHR/N1 | 44 | 48 | R407c | 8000/ 196 | 16 | 45 | 1916x668x903 | 1.1822 | 188 | 3492.3458 | #REF! | #REF! | #REF! | 16 | 35 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 50 | 20
Внешний блок | DU-150TAHD/N1 |  |  |  | 14000 |  | 63 | 1380x1630x830 | 1.867 | 356 | 9194.1234 | #REF! | #REF! | #REF! | 16 | 35 | 3-380-50 |  | 5*10.0
Канальный внутр. блок | DU-76TACR/F | 22 | - | R410a | 4250/ 100 | 7.5 | 54 | 1350x760x450 | 0.4617 | 105 | 1896.2343 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 22 | 1-220-50 | 2*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-76OVCD/F |  |  |  | 10000 |  | 65 | 1255x700x908 | 0.7976 | 171 | 5262.9793 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 22 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-76TBCR/F | 22 | - | R410a | 4250/ 196 | 7.5 | 58 | 1350x760x450 | 0.462 | 105 | 2024.0009 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 22 | 1-220-50 | 2*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-76OVCD/F |  |  |  | 10000 |  | 65 | 1255x700x908 | 0.7976 | 171 | 5262.9793 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 22 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-76TAHR/F | 22 | 25 | R410a | 4250/ 100 | 7.5 | 54 | 1350x760x450 | 0.462 | 105 | 1917.5287 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 22 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-76OVHD/F |  |  |  | 10000 |  | 65 | 1255x700x908 | 0.7976 | 174 | 5518.5125 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 22 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-76TBHR/F | 22 | 25 | R410a | 4250/ 196 | 7.5 | 58 | 1350x760x450 | 0.462 | 105 | 2042.2533 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 22 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-76OVHD/F |  |  |  | 10000 |  | 65 | 1255x700x908 | 0.7976 | 174 | 5518.5125 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 22 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-96TACR/F | 28 | - | R410a | 5100/ 100 | 9.6 | 55 | 1350x760x450 | 0.462 | 105 | 1917.5287 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 25 | 1-220-50 | 2*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-96OVCD/F |  |  |  | 10000 |  | 67 | 1255x700x908 | 0.7976 | 185 | 5369.4515 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 25 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-96TBCR/F | 28 | - | R410a | 5100/ 196 | 9.6 | 60 | 1350x760x450 | 0.462 | 105 | 2042.2533 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 25 | 1-220-50 | 2*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-96OVCD/F |  |  |  | 10000 |  | 67 | 1255x700x908 | 0.7976 | 185 | 5369.4515 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 25 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-96TAHR/F | 28 | 31 | R410a | 5100/ 100 | 9.6 | 55 | 1350x760x450 | 0.462 | 105 | 1947.9493 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 25 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-96OVHD/F |  |  |  | 10000 |  | 67 | 1255x700x908 | 0.7976 | 187 | 5621.9427 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 25 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-96TBHR/F | 28 | 31 | R410a | 5100/ 196 | 9.6 | 60 | 1350x760x450 | 0.462 | 105 | 2078.758 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 25 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-96OVHD/F |  |  |  | 10000 |  | 67 | 1255x700x908 | 0.7976 | 187 | 5621.9427 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 25 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-120TACR/F | 35 | - | R410a | 6735/ 150 | 12 | 56 | 1828x858x638 | 1.0006 | 188 | 3266.6535 | #REF! | #REF! | #REF! | 12.7 | 28.6 | 1-220-50 | 2*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-120OVCD/F |  |  |  | 14000 |  | 69 | 1255x908x700 | 0.7976 | 199 | 6607.571 | #REF! | #REF! | #REF! | 12.7 | 28.6 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-120TAHR/F | 35 | 38 | R410a | 6375/ 150 | 12 | 56 | 1828x858x638 | 1.001 | 188 | 3265.1511 | #REF! | #REF! | #REF! | 12.7 | 28.6 | 1-220-50 | 4*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-120OVHD/F |  |  |  | 14000 |  | 69 | 1255x908x700 | 0.798 | 201 | 6911.7773 | #REF! | #REF! | #REF! | 12.7 | 28.6 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Канальный внутр. блок | DU-150TACR/F | 44 | - | R410a | 7650/ 150 | 15.1 | 56 | 1828x858x638 | 1.001 | 188 | 3635.3227 | #REF! | #REF! | #REF! | 2x9,5 | 2x22,0 | 1-220-50 | 2*1.0 | 3*2.5 | 50 | 30
Внешний блок | DU-76OVECD/F | 22 |  |  | 10000 |  | 65 | 1255x700x908 | 0.7976 | 171 | 5262.9793 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 22 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Внешний блок | DU-76OVECD/F | 22 |  |  | 10000 |  | 65 | 1255x700x908 | 0.798 | 171 | 5262.9793 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.52 | 22 | 3-380-50 |  | 5*6.0
Опции и аксессуары | [10 empty] | .
Установка зимнего комплекта | DU-IWKA/N1 | Для внешних блоков: DU-76TACD/N1, DU-76TAHD/N1 | [8 empty] | 646.29
Установка зимнего комплекта | DU-IWKB/N1 | Для внешних блоков: DU-96TACD/N1, DU-96TAHD/N1 | [8 empty] | 1202.4
Установка зимнего комплекта | DU-IWKC/N1 | Для внешних блоков: DU-150TAHD/N1 | [8 empty] | 948.56
Установка зимнего комплекта | DU-IWKD/F | Для внешних блоков: DU-76OVECD/F, DU-76OVCD/F, DU-96OVCD/F, DU-120OVCD/F, DU-76OVHD/F, DU-96OVHD/F, DU-120OVHD/F | [8 empty] | 948.56

## ККБ
Компрессорно-конденсаторный агрегат | [6 empty] | Оглавление
Спиральный компрессор |  |  | Высокий коэффициент полезного действия
Стандартные защиты:
– От пропадания фазы
– Последовательность фаз
– Защита по низкому давлению (Авторестарт - однократно)
– Защита по высокому давлению (ручной рестарт)
– Перегрузка по току (ручной рестарт)
– Защита по перегреву конденсатора (Авторестарт - однократно)
В комплект ККБ входит стандартный комплект обвязки:
– Фильтр осушитель
– Терморегулирующий вентиль
– Соленойдный вентиль
– Смотровое стекло
Модель |  | Производит. (kW) | Расход воздуха м³/ч | Габариты наруж. блока, (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница (USD)
Охлаждение
| RK-DC07C/N1 | 7.1 | 4000 | 895x862x313 | 62 | 1312.62
| CCU-01N2 (C) |  |  |  |  | 432.53
| RK-DC10C/SN1 | 10.5 | 5000 | 990x966x354 | 85 | 1867.06
| CCU-01N2 (C) |  |  |  |  | 432.53
| RK-DC14C/SN1 | 14 | 5000 | 990x966x354 | 88 | 1923.84
| CCU-02N2 (C) |  |  |  |  | 474.28
| RK-DC16C/SN1 | 16 | 6000 | 900x1167x340 | 94 | 2249.49
| CCU-03N2 (C) |  |  |  |  | 537.74
| RK-DC22C/SN1 | 22 | 11800 | 1255x980x700 | 161 | 5320.62
| CCU-04N2 (C) |  |  |  |  | 569.47
| RK-DC28C/SN1 | 28 | 11500 | 1255x980x700 | 177 | 5551.08
| CCU-04N2 (C) |  |  |  |  | 569.47
| RK-DC45C/SN1 | 45 | 14000 | 1380x1630x830 | 356 | 9206.71
| CCU-05N2 (C) |  |  |  |  | 622.91

## Прецизионные
Оглавление
Изображение | Модели Dantex | Описание | Производит. охлаждение (kW) | Электропитание | Хладагент | Упаковочные размеры | Внутр/Внешн Кол-во | Цена Розница, (USD)
| DP-5BU(C;T)IF-QS(M) | Прецизионный кондиционер; забор воздуха спереди, подача вверх; панель управления с жидкокристалическим дисплеем; | 4.8кВт | 220В~1Ф~50Гц | R410a | Внутр:900*790*2100 Внешн:1060*930*560 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 10230.4955
| DP-7BU(C;T)IF-QS(M) |  | 6.9кВт | 220В~1Ф~50Гц |  | Внутр:900*790*2100 Внешн:1060*930*560 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 11017.4903
| DP-7BU(C;T)SIF-QS(M) |  | 7.1кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:900*790*2100 Внешн:1060*930*560 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 11066.5294
| DP-13BU(C;T)SIF-QS(M) |  | 13.9кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:1200*910*2100 Внешн:1265*1135*540 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 15598.7168
| DP-19BU(C;T)SIF-QS(M) |  | 19.3кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:1480*910*2100 Внешн:1265*1135*615 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 18067.9591
| DP-25BU(C;T)SIF-QS(M) |  | 25.9кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:2000*910*2100 Внешн:1265*1135*540 | Внутр: 1 Внешн: 2 | 23466.8466
| DP-40BU(C;T)SIF-QS(M) |  | 40.3кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:2560*890*2180 Внешн:2600*1280*1410 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 29429.8993
| DP-40BU(C;T)SIF-QS2(M) |  | 40.3кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:2580*910*2130 Внешн:1265*1135*615 | Внутр: 1 Внешн: 2 | 29548.5869
| DP-5BU(C;T)IF-S(M) | Прецизионный кондиционер; забор воздуха спереди, подача вперед; панель управления с жидкокристалическим дисплеем; | 5.0кВт | 220В~1Ф~50Гц |  | Внутр:900*790*2370 Внешн:1060*930*560 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 10567.9561
| DP-7BU(C;T)IF-S(M) |  | 6.9кВт | 220В~1Ф~50Гц |  | Внутр:900*790*2370 Внешн:1060*930*560 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 11226.915
| DP-7BU(C;T)SIF-S(M) |  | 7.1кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:900*790*2370 Внешн:1060*930*560 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 11369.1032
| DP-13BU(C;T)SIF-S(M) |  | 13.9кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:1200*910*2370 Внешн:1265*1135*540 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 16026.9919
| DP-19BU(C;T)SIF-S(M) |  | 19.3кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:1480*910*2370 Внешн:1265*1135*615 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 18588.1331
| DP-25BU(C;T)SIF-S(M) |  | 25.9кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:2000*910*2370 Внешн:1265*1135*540 | Внутр: 1 Внешн: 2 | 24109.2808
| DP-40BU(C;T)SIF-S2(M) |  | 40.3кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:2580*910*2400 Внешн:1265*1135*615 | Внутр: 1 Внешн: 2 | 30366.0511
| DP-13BU(C;T)SIF-SX(M) | Прецизионный кондиционер; забор воздуха сверху, подача вниз; панель управления с жидкокристалическим дисплеем; | 13.9кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:1200*910*2070 Внешн:1265*1135*540 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 15691.29
| DP-19BU(C;T)SIF-SX(M) |  | 19.3кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:1480*910*2070 Внешн:1265*1135*615 | Внутр: 1 Внешн: 1 | 18192.398
| DP-25BU(C;T)SIF-SX(M) |  | 25.9кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:2000*910*2100 Внешн:1265*1135*540 | Внутр: 1 Внешн: 2 | 23648.7151
| DP-40BU(C;T)SIF-SX2(M) |  | 40.3кВт | 380В~3Ф~50Гц |  | Внутр:2580*910*2100 Внешн:1265*1135*615 | Внутр: 1 Внешн: 2 | 29104.3079

## Приточн-вытяжн.
Оглавление
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией пепла (в комплекте контроллер KJR-27B/E)
Повышенный приток свежего воздуха поддерживает оптимальное давление в помещении предотвращая проникновение неприятных запахов и излишней влаги из санузлов и других помещений. |  |  |  | Повышенная вытяжка воздуха из помещения предотвращает появление неприятных запахов, загрязнения воздуха и размножение бактерий внутри помещения.
Режим двойного притока свежего воздуха
Режим двойной вытяжки
Пластинчатый рекуператор
Компактные размеры
Внешний вид | Маркировка | Статич. давление (Па) | Произв-ть (м³/ч) | Уровень звук.давл. (дБ(А)) | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена D, (USD) | Розница (USD)
| DV-200HR | 75 | 200 | 27 | 666x264x580 | 22 | 631.73 | 995.2866
| DV-300HR | 75 | 300 | 30 | 744x270x599 | 23 | 722.23 | 1137.8462
| DV-400HR | 80 | 400 | 32 | 744x270x804 | 30 | 870.88 | 1372.0436
| DV-500HR | 80 | 500 | 35 | 824x270x904 | 35.5 | 1200.44 | 1891.255
| DV-800HR | 100 | 800 | 39 | 1116x388x884 | 57.5 | 1555.24 | 2450.2357
| DV-1000HR | 150 | 1000 | 40 | 1116x388x1134 | 59 | 1820.29 | 2867.8142
| DV-1500HR/S | 160 | 1500 | 51 | 1500x540x1200 | 160 | 2646.3 | 4169.1567
| DV-2000HR/S | 170 | 2000 | 53 | 1550x540x1400 | 175 | 3096.45 | 4878.3773

## Тепловые насосы
Оглавление
Тепловые насосы с воздушным охлаждением
Модель |  | Производит. (kW) | Розница, (USD)
| RSJ-100-540 | 10 | 2374.4
| RSJ-200/S-540 | 20 | 4346
| RSJ-300/S-820 | 30 | 6275.2
| RSJ-380/S-820V | 38 | 7504.8
| RSJ-770/S-820V | 77 | 13674
Тепловые насосы серии “Combo” Эффективное, малобюджетное решение для проектов малой жилой и коммерческой недвижимости
| RSJ-15/150RDN3 | 1.5 (electrical heat 4Kw) | 1579.4
| RSJ-15/190RDN3 | 1.5 (electrical heat 4Kw) | 1689.64
| RSJ-35/300RDN3-B | 3 (electrical heat 3Kw) | 2806.88
| MFB-18HRDN1 | 18000 | 420.61