## Бытовые GC
Сплит-системы серии Стандарт
Надежность при интенсивном использовании в условиях высоких нагрузок. Возможность адаптации для работы в широком диапазоне уличных температур
| Опции | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| • ионизатор, • биофильтр, • фильтр с ионами серебра (только модели 7000 и 9000 BTU/h), • авторестарт, • самодиагностика. Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -20/-40 градусов. Компрессоры - Toshiba, Sanyo | GC/GU-S07HRIN1 | 2.1 | 2.2 | 555
|  | GC/GU-S09HRIN1 | 2.6 | 2.9 | 635
|  | GC/GU-S30HRIN1 | 8.2 | 8.8 | 1555
|  | GC/GU-S36HRIN1 | 10.3 | 11.1 | 1905
Сплит-системы серии Флагман Eco
Великолепное качество при низкой стоимости
| Опции | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| • авторестарт, • самодиагностика, • пульт с подсветкой и блокировкой. Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -20/-40 градусов. Класс энергоэфективности - «С». Компрессоры - Hitachi | GC/GU-F06HRN1 | 1.98 | 2.02 | 415
Сплит-системы серии Флагман
Оптимизированная конструкция шасси. Высокий уровень защиты от выхода из строя из-за внешних факторов
| Опции | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| • ионизатор, • биофильтр, • фильтр с ионами серебра, • функция самоочистки, • авторестарт, • самодиагностика (в том числе функция защиты от выхода из строя из-за утечки хладагента), • функция работы по температуре в месте нахождения пульта. Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -20/-40 градусов. Компрессоры - Toshiba | GC/GU-F08HN1 | 2.345 | 2.345 | 555
|  | GC/GU-F09HRN1 | 2.63 | 2.78 | 635
|  | GC/GU-F10HN1 | 2.8105 | 2.8693 | 635
|  | GC/GU-F13HN1 | 3.6016 | 3.8056 | 695
|  | GC/GU-F18HN1 | 5.5751 | 5.8913 | 995
|  | GC/GU-F24HN1 | 7.0353 | 7.6241 | 1175
|  | GC/GU-F30HN1 | 8.5433 | 8.8592 | 1555
Сплит-системы серии Альфа-НЕО
Профессиональная очистка воздуха в помещении, стильный дизайн
| Опции | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| • высокоэффективный плазменный фильтр Toshiba увеличенной площади (удаление пыльцы, дыма, бактерий, вирусов, спор плесении), • фильтр с ионами серебра, • функция самоочистки, • авторестарт, • самодиагностика, • функция работы по температуре в месте нахождения пульта. Компрессоры - Toshiba | GC/GU-N07HRIN1 | 2.2 | 2.35 | 880
|  | GC/GU-N09HRIN1 | 2.64 | 2.93 | 960
|  | GC/GU-N12HRIN1 | 3.52 | 3.81 | 1090
Инверторные cплит-системы серии Стандарт
Базовое решение для комфорта и энергосбережения
| Опции | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| • ионизатор, • биофильтр, • фильтр с ионами серебра, • авторестарт, • самодиагностика, длина трассы до 20 м. при перепаде до 8 м. Компрессоры - Toshiba | GC/GU-ES09HRIN1 | 2,64 (0,66~2,93) | 2,93 (0,67~3,22) | 635
|  | GC/GU-ES12HRIN1 | 3,52 (1,17~3,99) | 3,81 (1,23~4,25) | 695
Инверторные cплит-системы серии Африка
Идеальный вариант для установки в спальных комнатах и в зонах с повышенными требованиями к комфортности
| Опции | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| • специальное низкошумное исполнение, • ионизатор Cold Plasma, • катехиновый и фотокаталитический фильтры, • пульт ДУ с подсветкой и функцией блокировки, • автоматическое управление жалюзи, • разработан в Японии. Компрессоры - Daikin, Mitsubishi | GC/GU-EAF09HRN1 | 2,65 (0,45~3,23) | 3,52 (0,45~4,10) | 710
|  | GC/GU-EAF12HRN1 | 3,53 (0,60~3,96) | 4,10 (0,60~5,13) | 775
|  | GC/GU-EAF18HN1 | 5,30 (0,90~6,20) | 5,70 (0,95~6,80) | 1135
|  | GC/GU-EAF24HN1 | 6,45 (1,50~7,00) | 7,00 (1,20~7,80) | 1320
Неинверторные мультиcплит-системы серии Альфа
Гибкость монтажа, надежная конструкция
| Опции | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| • авторестарт, • таймер, • режим сна Компрессоры - Toshiba | GC/GU-M2A18HRN1 | 2,6+2,6 | 2,9+2,9 | 1865
|  | GC/GU-M2A21HRN1 | 2,6+3,5 | 2,6+3,5 | 1905
Инверторные мультиcплит-системы свободной комплектации Free Multi
Гибкий выбор внутренних блоков. Суммарная длина трасс от 30 (GU-M2E14HN1) до 75 (GU-M5E36HN1) метров. Рекомендуется консультация с инженером для правильного подбора.
Допускает подключение внутренних блоков суммарной мощностью до 150% от номинальной.
| Внешние блоки | Модель | Максимум фактически, кВт |  | Розница , $ | макс. комбинация | ограничения
|  |  | Охлаждение | Нагрев
| 2 внутр. на сумму до 5,8 кВт | GU-M2E14HN1 | 4.1 | 4.4 | 1065 | 09+12 | не более одного кассетного или канального блока
| 2 внутр. на сумму до 7,4 кВт | GU-M2E18HN1 | 5.3 | 6.2 | 1435 | 07+18 | не более одного кассетного или канального блока. 18-й блок должен быть только настенного типа
| от 2 до 3 внутр. на сумму до 9,0 кВт | GU-M3E27HN1 | 8 | 8.8 | 1835 | 09+09+12 | 18-й блок использовать только настенного типа
| от 2 до 4 внутр. на сумму до 14,8 кВт | GU-M4E36HN1 | 10.6 | 11.2 | 2715 | 12+12+12+18 | нет
| от 2 до 5 внутр. на сумму до 16,0 кВт | GU-M5E36HN1 | 10.6 | 12 | 3310 | 12+12+12+12+12 | нет
| Внутренние блоки | Модель | индекс произв-ти, кВт
| Внутренние блоки настенного типа серии Флагман | GC-MEF07HRN1 | 2.2 |  | 230
|  | GC-MEF09HRN1 | 2.6 |  | 240
|  | GC-MEF12HRN1 | 3.2 |  | 250
|  | GC-MEF18HRN1 | 5.2 |  | 320
| Внутренние блоки канального типа (h=210 мм) | GC-MEDN09HWN1 | 2.6 |  | 475
|  | GC-MEDN12HWN1 | 3.2 |  | 495
|  | GC-MEDN18HWN1 | 5.2 |  | 560
| Внутренние блоки кассетного типа (компакт, 570x570х260 мм), с ИК ПДУ и дек. панелью в комплекте | GC-ME4C09HRN1 (c) | 2.6 |  | 500
|  | GC-ME4C12HRN1 (c) | 3.2 |  | 515
|  | GC-ME4C18HRN1 (c) | 5.2 |  | 570
Оконные кондиционеры
Моноблочное исполнение, требующее минимальных затрат при монтаже
| Опции | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| • ручное управление | GCW-05CMN1 | 1.5 | - | 335
| • дистанционный пульт управления, • цифровой дисплей, • самодиагностика, • автоматическое управление жалюзи, Компрессоры - Toshiba | GCW-07CRN1 | 2.1 | - | 435
|  | GCW-07HRN1 | 2.1 | 2.1 | 490
|  | GCW-09HRN1 | 2.6 | 2.6 | 555
|  | GCW-12HRN1 | 3.5 | 3.5 | 675
|  | GCW-18HRN1 | 5.3 | 5.3 | 975
|  | GCW-24HRN1 | 7 | 7 | 1075
Мобильные кондиционеры
Стильный дизайн, легкость перевозки и установки
| Опции | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| • дистанционный пульт управления, • цифровой дисплей, • самодиагностика, • автоматическое управление жалюзи, • ионизатор (GPC-09ERC1N1), Компрессоры - Toshiba | GCP-09ERA1N1 | 2.6 | 1.4 | 945
|  | GCP-12ERA1N1 | 3.5 | 1.7 | 1115
|  | GCP-09ERC1N1 | 2.6 | 1.4 | 1195

## DV-MAX digital
Мультизональная система c компрессорами Digital Scroll
GENERAL CLIMATE DV-MAX digital
Внешние блоки (R410a)
| Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Розница , $
Блоки DV-MAX digital D3 mini
| GW-MV120/N1D3 | 12000 | 14000 | 3820
| GW-MV140/3N1D3 | 14000 | 16000 | 4000
Блоки DV-MAX digital D4P (комбинируемые, макс. 4 наружных модуля в системе)
| GW-MV252/3N1D4P | 25200 | 27000 | 9070
| GW-MV280/3N1D4P | 28000 | 31500 | 9480
| GW-MV335/3N1D4P | 33500 | 37500 | 10410
| GW-MV400/3N1D4P | 40000 | 45000 | 11460
| GW-MV450/3N1D4P | 45000 | 50000 | 12370
Блоки DV-MAX digital D3Т (с рекуперацией тепла, трехтрубные, некомбинируемые)
| GW-MV252/3N1D3T | 25200 | 27000 | 9800
| GW-MV280/3N1D3T | 28000 | 31500 | 10280
| GC-MVS02N1 | Распределитель хладагента для трехтрубной системы |  | 225
| GC-MVS04N1 | Распределитель хладагента для трехтрубной системы |  | 260
4 - поточный кассетный блок (компактный тип)
| Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Розница , $
| GC-MV22/4CDN1-P-A | 2200 | 2500 | 750
| GC-MV28/4CDN1-P-A | 2800 | 3200 | 755
| GC-MV36/4CDN1-P-A | 3600 | 4000 | 795
| GC-MV45/4CDN1-P-A | 4500 | 5000 | 860
| GC-MV56/4CDN1-P-A | 5600 | 6300 | 920
4 - поточный кассетный блок
| Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Розница , $
| GC-MV28/4CDN1-P | 2800 | 3200 | 820
| GC-MV36/4CDN1-P | 3600 | 4000 | 835
| GC-MV45/4CDN1-P | 4500 | 5000 | 930
| GC-MV56/4CDN1-P | 5600 | 6300 | 1035
| GC-MV71/4CDN1-P | 7100 | 8000 | 1185
| GC-MV80/4CDN1-P | 8000 | 9000 | 1215
| GC-MV90/4CDN1-P | 9000 | 10000 | 1260
| GC-MV100/4CDN1-P | 10000 | 11000 | 1400
| GC-MV112/4CDN1-P | 11200 | 12500 | 1540
| GC-MV140/4CDN1-P | 14000 | 15000 | 1680
Настенный блок (с встроенным ЭРВ)
| Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Розница , $
| GC-MV22/GDN1Y-P | 2200 | 2500 | 575
| GC-MV28/GDN1Y-P | 2800 | 3200 | 600
| GC-MV36/GDN1Y-P | 3600 | 4000 | 640
| GC-MV45/GDN1Y-P | 4500 | 5000 | 720
| GC-MV56/GDN1Y-P | 5600 | 6300 | 755
| GC-MV71/GDN1Y-P | 7100 | 8000 | 845
| GC-MV80/GDN1Y-P | 8000 | 9000 | 890
| GC-MV90/GDN1Y-P | 9000 | 10000 | 950
Напольно - потолочный блок
| Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Розница , $
| GC - MV36/CFDN1-P | 3600 | 4000 | 815
| GC - MV45/CFDN1-P | 4500 | 5000 | 825
| GC - MV56/CFDN1-P | 5600 | 6300 | 850
| GC - MV71/CFDN1-P | 7100 | 8000 | 905
| GC - MV80/CFDN1-P | 8000 | 9000 | 955
| GC - MV90/CFDN1-P | 9000 | 10000 | 990
| GC - MV112/CFDN1-P | 11200 | 12500 | 1055
| GC - MV140/CFDN1-P | 14000 | 15600 | 1160
Канальный блок низконапорный (ESP=5Па, h=190мм, пластиковый корпус, с встроенным ЭРВ)
| Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Розница , $
| GC-MV18/DSDN1-P | 1800 | 2200 | 655
| GC-MV22/DSDN1-P | 2200 | 2600 | 675
| GC-MV28/DSDN1-P | 2800 | 3200 | 690
| GC-MV36/DSDN1-P | 3600 | 4000 | 705
| GC-MV45/DSDN1-P | 4500 | 5600 | 835
| GC-MV56/DSDN1-P | 5600 | 6300 | 840
Канальный блок (ESP=30-100 Па, h=210-270мм, встроенный дренажный насос, фильтр, проводной ДУ в комплекте, с встроенным ЭРВ)
| Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Розница , $
| GC-MV36/DHDN1-P | 3600 | 4000 | 610
| GC-MV45/DHDN1-P | 4500 | 5000 | 715
| GC-MV56/DHDN1-P | 5600 | 6300 | 730
| GC-MV71/DHDN1-P | 7100 | 8000 | 745
| GC-MV80/DHDN1-P | 8000 | 9000 | 760
| GC-MV90/DHDN1-P | 9000 | 10000 | 825
| GC-MV112/DHDN1-P | 11200 | 12500 | 905
| GC-MV140/DHDN1-P | 14000 | 16000 | 945
Канальный блок высоконапорный (ESP = 196 Па, два контура охлаждения)
| Модель | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Розница , $
| GC - MV200/DPDN1 | 20000 | 22500 | 1835
| GC - MV250/DPDN1 | 25000 | 26000 | 1865
| GC - MV280/DPDN1 | 28000 | 31500 | 1895
Аксессуары
| Модель |  |  | Розница , $
| GC-MV-F(Q)01 | разветвитель для внутр. блоков D4P (x<23,0 kW) |  | 60
| GC-MV-F(Q)02 | разветвитель для внутр. блоков D4P (23,0 kW≤x<33,0 kW) |  | 85
| GC-MV-F(Q)03 | разветвитель для внутр. блоков D4P (23,0 kW≤x<92,0 kW) |  | 160
| GC-MV-F(Q)04 | разветвитель для внутр. блоков D4P (92,0 kW≤x<135,0 kW) |  | 210
| GC-MV-F(Q)05 | разветвитель для внутр. блоков D4P (135,0 kW≤x<180,0 kW) |  | 235
| GC-MV-F(Q)06 | разветвитель для внутр. блоков D3, D4P (88,0 kW≤x) |  | 290
| GC-MV-W2 (FQZHW-02N1) | разветвитель (компл. для 2 наруж. модулей) |  | 160
| GC-MV-W3 (FQZHW-03N1) | разветвитель (компл. для 3 наруж. модулей) |  | 370
| GC-MV-W4 (FQZHW-04N1) | разветвитель (компл. для 4 наруж. модулей) |  | 450
| KJR-10B | проводной пульт управления |  | 75
| KJR-12B | проводной пульт управления (с датчиком комнатной температуры) |  | 75
| R51/E | ИК пульт управления (кроме канальных) |  | 35
| RM05 | ИК пульт управления (кроме канальных, с функцией адресации внутр. блоков) |  | 35
| CCM02 | центральный контроллер для наружных блоков (макс. 32 блоков/ 8 систем) |  | 160
| CCM03 | центральный контроллер для внутренних блоков (до 64 блоков) |  | 260
| CCM09(A) | Центральный контроллер для внутренних блоков (до 64 блоков) с функцией недельного программируемого таймера |  | по запросу
| CCM07 | Шлюз LonWorks (до 1024 внутренних и 512 внешних блоков) |  | 4400
| Gateway01/E1 | Шлюз Modbus (один шлюз - до 64 внутренних и 4 внешних блоков, до 16 шлюзов в одной сети) |  | по запросу
| CCM08 | Шлюз Bacnet (до 256 внутренних и 128 внешних блоков) |  | по запросу
| KNX | Шлюз KNX (на один внутренний блок) |  | по запросу
| MDV-WLJKXT (Версия 3.0) Контроллер (soft+ключ+конвертер) | Программный комплекс для управления DV-MAX digital при помощи компьютера. До 16 CCM03 (1024 внутр. блоков) и 16-ти CCM02 (512 наружных блоков) одновременно |  | 4450

## DV-MAX inverter
Мультизональная система c компрессорами инверторного типа
GENERAL CLIMATE DV-MAX inverter
Описание | модель | Холодо/Тепло производительность (kW) | Электропитание | Хладагент | Розница , $ | Изображение
DC inverter, не комбинируемые | GW-G100/N1V | 10/11 | 220~240V-1Ph-50Hz | R410a | 3630
| GW-G120/N1V | 12.5/14 |  | R410a | 3820
| GW-G140/N1V | 14/15.4 |  | R410a | 4000
| GW-G160/N1V | 15.5/17.5 |  | R410a | 4400
DC inverter, комбинируемые | GW-GM224/3N1V | 22.4/25 | 380~415V-3Ph-50Hz | R410a | 9070
| GW-GM280/3N1V | 28/31 |  | R410a | 9480
| GW-GM335/3N1V | 33.5/36.5 |  | R410a | 10410
| GW-GM400/3N1V | 40/44 |  | R410a | 11460
| GW-GM450/3N1V | 45/50 |  | R410a | 12370
Описание | модель | Холодо/Тепло производительность (kW) | Электропитание | Пульт управления (в комплекте) | Розница , $ | Изображение
Настенные блоки, встроенный ЭРВ | GC-G22/GVN1 | 2.2/2.5 | 220~240V-1Ph-50Hz | Проводной+ИК | 540
| GC-G28/GVN1 | 2.8/3.2 |  | Проводной+ИК | 565
| GC-G36/GVN1 | 3.6/4 |  | Проводной+ИК | 600
| GC-G45/GVN1 | 4.5/5 |  | Проводной+ИК | 675
| GC-G50/GVN1 | 5.0/5.8 |  | Проводной+ИК | 690
| GC-G56/GVN1 | 5.6/6.3 |  | Проводной+ИК | 705
| GC-G63/GVN1 | 6.3/7.0 |  | Проводной+ИК | 790
| GC-G71/GVN1 | 7.1/8.0 |  | Проводной+ИК | 870
Канальные блоки (стандарт) | GC-G22/DHVN1 | 2.2/2.5kw, 20/50Pa | 220~240V-1Ph-50Hz | Проводной | 567
| GC-G28/DHVN1 | 2.8/3.2kw, 20/50Pa |  | Проводной | 590
| GC-G36/DHVN1 | 3.6/4.0kw, 20/50Pa |  | Проводной | 615
| GC-G45/DHVN1 | 4.5/5.0kw, 20/50Pa |  | Проводной | 900
1. встроенный ЭРВ 2. регулируемый напор 3. встроенный дренажный насос | GC-G56/DHVN1 | 5.6/6.3kw, 30/60Pa |  | Проводной | 915
| GC-G71/DHVN1 | 7.1/8.0kw, 30/60Pa |  | Проводной | 945
| GC-G90/DHVN1 | 9.0/10.0kw, 40/80Pa |  | Проводной | 1100
| GC-G112/DHVN1 | 11.2/12.5kw, 40/80Pa |  | Проводной | 1135
| GC-G140/DHVN1 | 14.0/15.0kw, 50/100Pa |  | Проводной | 1195
Канальные блоки высокой мощности (только для модульной системы) | GC-G224/DPVN1 | 22.4/25.0kw, 200Pa | 380~415V-3Ph-50Hz | Проводной | 3375
| GC-G280/DPVN1 | 28.0/31.0kw, 220Pa |  | Проводной | 6250
Канальные блоки (плоские) | GC-G22/DSVN1 | 2.2/2.5kw, 20Pa | 220~240V-1Ph-50Hz | Проводной | 675
| GC-G28/DSVN1 | 2.8/3.2kw, 20Pa |  | Проводной | 690
| GC-G36/DSVN1 | 3.6/4.0kw, 20Pa |  | Проводной | 705
1. встроенный ЭРВ 2. встроенный дренажный насос 3.ультра-плоский (высота<200mm) | GC-G45/DSVN1 | 4.5/5.0kw, 20Pa |  | Проводной | 835
| GC-G56/DSVN1 | 5.6/6.3kw, 20Pa |  | Проводной | 840
| GC-G71/DSVN1 | 7.1/8.0kw, 25Pa |  | Проводной | 900
Кассетные компактные блоки 570х570 (панель 650 x 650) | GC-G22/4CVN1-A | 2.2/2.5 | 220~240V-1Ph-50Hz | Проводной+ИК | 750
| GC-G28/4CVN1-A | 2.8/3.2 |  | Проводной+ИК | 755
| GC-G36/4CVN1-A | 3.6/4.0 |  | Проводной+ИК | 795
| GC-G45/4CVN1-A | 4.5/5.0 |  | Проводной+ИК | 860
Кассетные блоки 850х850 (панель 950 x 950) | GC-G28/4CVN1 | 2.8/3.2 | 220~240V-1Ph-50Hz | Проводной+ИК | 820
| GC-G36/4CVN1 | 3.6/4.0 |  | Проводной+ИК | 835
| GC-G45/4CVN1 | 4.5/5.0 |  | Проводной+ИК | 930
| GC-G50/4CVN1 | 5.0/5.8 |  | Проводной+ИК | 985
| GC-G56/4CVN1 | 5.6/6.3 |  | Проводной+ИК | 1035
| GC-G63/4CVN1 | 6.3/7.0 |  | Проводной+ИК | 1110
| GC-G71/4CVN1 | 7.1/8.0 |  | Проводной+ИК | 1185
| GC-G80/4CVN1 | 8.0/8.8 |  | Проводной+ИК | 1215
| GC-G90/4CVN1 | 9.0/10.0 |  | Проводной+ИК | 1260
| GC-G100/4CVN1 | 10.0/11.0 |  | Проводной+ИК | 1400
| GC-G112/4CVN1 | 11.2/12.5 |  | Проводной+ИК | 1540
| GC-G125/4CVN1 | 12.5/13.5 |  | Проводной+ИК | 1610
| GC-G140/4CVN1 | 14/15 |  | Проводной+ИК | 1680
напольно-потолочные блоки, встроенный ЭРВ | GC-G28/CFVN1 | 2.8/3.2 | 220~240V-1Ph-50Hz | Проводной+ИК | 775
| GC-G36/CFVN1 | 3.6/4.0 |  | Проводной+ИК | 815
| GC-G50/CFVN1 | 5.0/5.8 |  | Проводной+ИК | 850
| GC-G71/CFVN1 | 7.1/8.0 |  | Проводной+ИК | 905
| GC-G90/CFVN1 | 9.0/10.0 |  | Проводной+ИК | 990
| GC-G112/CFVN1 | 11.2/12.5 |  | Проводной+ИК | 1055
| GC-G125/CFVN1 | 12.5/13.5 |  | Проводной+ИК | 1160
Описание | модель | Диапазон применения, kW |  | Примечание | Розница , $ | Изображение
Разветвитель (рефнет) | FQ01A/A | X≤20kw |  | соединения между внутренними блоками | 90 | 1 комплект включает 1 рефнет на газовую магистраль и 1 рефнет на жидкостную магистраль
| FQ01B/A | 20kw＜X≤30kw |  |  | 90
| FQ02/A | 30kw＜X≤70kw |  |  | 130
| FQ03/A | 70kw＜X≤135kw |  |  | 225
| FQ04/A | X＞135kw |  |  | 390
| ML01/A | Соединение внешних модульных блоков (1 комплект на каждый дополнительный наружный блок, более одного) |  |  | 450
Описание | модель | Применение |  |  |  | Изображение
Коммуникационный модуль | ME30-00/E2 | Для организации сети центрального управления; требуется 1 модуль на каждый наружный блок. Через модуль осуществляется интеграция в систему BMS на основании протокола Modbus |  |  | 415
Центральный контроллер | CE51-24/E(M) | Централизованное управление до 1024 внутренних блоков (до 64 наружных). Функция недельного таймера. Для организации сети необходимы модули ME30-00/E2 |  |  | 430
Зональный контроллер | CE50-24/E | Централизованное управление до 16 внутренних блоков (до 4 наружных). Функция недельного таймера. Не требует дополнительных модулей ME30-00/E2 |  |  | 435
Сервисный отладчик | CE40-24/E | Мобильный монитор для диагностирования/отладки системы с подключением в любую точку линии управления |  |  | 720
Система управления на базе ПК | FE30-00/A(M) | В комплекте: 1 х коммуникационный модуль, 1 x RS232-RS485 конвертор, 1x CD с внутренней базой данных; 1x CD с программным обеспечением. Требуется наличие доп. коммуникационных модулей в случае кол-ва внутренних блоков >16 шт. |  |  | 1500
ИК-приемник | JS02 | Приемник ИК-сигнала для канального блока |  |  | 50
Усилитель сигнала для протокола RS485 | RS-485W | Каждые 16 внешних блоков (или каждые 800 метров) в составе сети - необходимо исп. 1 шт. |  |  | 900
Note on D66: X= Полная холодопроизводительность установленных за рефнетом блоков

## Полупром
• в стандарте работа на холод при уличной температуре до -25 градусов, • авторестарт, • самодиагностика, защита от перефазировки, Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -40 градусов и оснащены блоком автоматической ротации для работы в серверных комнатах Компрессоры - Toshiba, Sanyo
Напольно-потолочные кондиционеры
Кондиционеры напольно-потолочного типа предназначены как для вертикальной, так и горизонтальной установки.
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| GC/GU-CF12HRN1 | 3.4 | 3.6 | 1250
| GC/GU-CF18HRN1 | 5.3 | 5.6 | 1425
| GC/GU-CF24HRN1 | 7.4 | 8.8 | 1665
| GC/GU-CF36HRN1 | 10.5 | 13 | 2295
| GC/GU-CF48HRN1 | 14.1 | 15.5 | 2705
| GC/GU-CF60HRN1 | 17.6 | 19.1 | 3105
Кассетные кондиционеры
Четырехпоточные кассетные кондиционеры с возможностью подмеса свежего воздуха.
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| GC/GU-4C18HRN1 compact | 5.3 | 6 | 1600
| GC/GU-4C24HRN1 | 7 | 7.4 | 1890
| GC/GU-4C36HRN1 | 10.7 | 11.7 | 2635
| GC/GU-4C48HRN1 | 14.1 | 15.6 | 2835
| GC/GU-4C60HRN1 | 17.4 | 18.7 | 3345
Канальные кондиционеры
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| GC/GU-DN18HWN1 | 5.5 | 6.4 | 1280
| GC/GU-DN24HWN1 | 7.1 | 7.6 | 1760
| GC/GU-DN36HWN1 | 11 | 12 | 2255
| GC/GU-DN48HWN1 | 14.5 | 15.8 | 2755
| GC/GU-DN60HWN1 | 16.6 | 18 | 3050
| GC/GU-DN76HWN1 | 22 | 23.5 | 6160
| GC/GU-DH96HWN1 | 27.8 | 30 | 6865
| GC/GU-DH192HWN2 | 55.7 | 58 | 11960
Колонные кондиционеры
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $
| GC/GU-FS24HRN1 | 7 | 8.2 | 1635
| GC/GU-FS48ARN1 | 14 | 15.2 | 2730
| GC/GU-FS60ARN1 | 17.6 | 22.7 | 3160
| GC/GU-FS96HRN1 | 27 | 30 | 7040